附件一：       电工耗材明细

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 报价（元） | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯管 | 20W | 只 | 佛山照明 |  | 400 |
| 2 | 灯管 | 40W | 只 | 佛山照明 |  | 200 |
| 3 | 86#五孔 |  | 只 | 飞雕 |  | 70 |
| 4 | 86#二开 |  | 只 | 飞雕 |  | 10 |
| 5 | 86#三孔插座 |  | 只 | 飞雕 |  | 30 |
| 6 | 86#三开 |  | 只 | 飞雕 |  | 10 |
| 7 | 86#四开 |  | 只 | 飞雕 |  | 10 |
| 8 | 86#一开 |  | 只 | 飞雕 |  | 30 |
| 9 | 铜单 | 2.5# | 卷 | 绿宝 |  | 20 |
| 10 | 铜单 | 4# | 卷 | 绿宝 |  | 10 |
| 11 | 铜单 | 6# | 卷 | 绿宝 |  | 10 |
| 12 | 空开三极 | 60A | 个 | 正泰 |  | 10 |
| 13 | 空开双极 | 32A | 只 | 正泰 |  | 10 |
| 14 | LED球泡 | 3W | 个 | 国奥 |  | 60 |
| 15 | 互感器电表 |  | 块 | 德力西 |  | 5 |
| 16 | 绝缘胶布 |  | 卷 | 万得 |  | 50 |
| 17 | 启动器 |  | 只 | 卓睿 |  | 100 |
| 18 | LED模组 | 10w | 个 | 阳光照明 |  | 40 |
| 19 | T5公母插头 | 0.3m | 个 | 阳光照明 |  | 50 |
| 20 | LED 节能灯 | 7W | 个 | 阳光照明 |  | 200 |
| 21 | LEDT5支架 | 12W | 支 | 阳光照明 |  | 10 |
| 22 | LEDT5支架 | 16W | 支 | 阳光照明 |  | 60 |
| 23 | LEDT5支架 | 8W | 支 | 阳光照明 |  | 50 |
| 24 | LEDT8支架 | 16W | 支 | 阳光照明 |  | 60 |
| 25 | LEDT8灯管 | 8W | 支 | 阳光照明 |  | 550 |
| 26 | LEDT8灯管 | 16W | 个 | 长方照明 |  | 30 |
| 27 | LED筒灯 | 4寸 | 个 | 卓睿 |  | 20 |
| 28 | 插排 | GN-607 | 个 | 公牛 |  | 30 |
| 29 | 插排 | GN-608 | 个 | 公牛 |  | 50 |
| 30 | 插排 | GN-216 | 个 | 公牛 |  | 130 |
| 31 | 插排 | GN-605 | 个 | 公牛 |  | 50 |
| 32 | LED方灯 | 30*30 | 只 | 卓睿 |  | 20 |
| 33 | 铜护线 | 2.5mm2 | 米 | 绿宝 |  | 10 |
| 34 | 铜护线 | 4mm2 | 米 | 绿宝 |  | 10 |
| 35 | 线槽 |  | 米 |  |  | 20 |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

附件二：         水工耗材明细

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 报价（元） | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC管 | 2.2mm | 根 | 光华 |  | 40 |
| 2 | PVC管 | 2.8mm | 根 | 光华 |  | 40 |
| 3 | 保温桶热水咀 |  | 个 |  |  | 40 |
| 4 | 不锈钢地漏 |  | 只 | 日丰 |  | 10 |
| 5 | 全铜加长水嘴（加厚） |  | 只 | 日丰 |  | 20 |
| 6 | 脚踏阀 |  | 只 | 傲尔马 |  | 10 |
| 7 | 脸盆水嘴 |  | 套 | 六发 |  | 20 |
| 8 | 淋浴花洒 |  | 套 | 六发 |  | 80 |
| 9 | 座便器洁具 |  | 套 | 百特 |  | 5 |
| 10 | 三角阀 |  | 个 | 日丰 |  | 20 |
| 11 | 生料带 | 20m | 盒 |  |  | 50 |
| 12 | 水管（软） |  | 米 |  |  | 20 |
| 13 | 太阳能管 |  | 米 | 环普 |  | 30 |
| 14 | 感应水龙头 |  | 个 | 香港法恩莎 |  | 4 |
| 15 | 上水软管 |  | 根 | 日丰 |  | 40 |
| 16 | 下水软管 |  | 根 | 日丰 |  | 40 |
| 17 | 全铜混合龙头 | 9315 | 套 | 日丰 |  | 4 |
| 18 | 脸盆冷热水嘴 |  | 套 |  |  | 2 |
| 19 | 淋浴混合阀 |  | 套 |  |  | 4 |
| 20 | 日丰水管 | 80# | 根 | 日丰 |  | 2 |
| 21 | 小便池感应器 |  | 套 | 九牧 |  | 15 |
| 22 | 高杆水嘴 |  | 套 | 日丰 |  | 10 |
|  | 合计(元） |  |  |  |  |  |