12道心电图机参数

- ≥5.6英寸液晶显示屏

- 12导联同步采集、显示、打印

- 记录纸规格：支持折叠纸打印，210mm

- 打印方式：实行同步或连续12道心电波形。

- 具备在无网格纸上打印网格功能

- 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）

- 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能等

- 自诊断功能 ：具有设备自诊断及故障提示功能

- 设备内置存储器，存储病例≥1000

- 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间

- 交直流两用，内置环保耐用型锂电电池，能连续工作≥2小时

- 标配台车一部

- 提供有效的计量器具制造许可证书

- 通过国家CE认证

- 2018.9.18