铅衣参数及要求

- 原装进口产品

- 颜色：深蓝色/红色

- 双面分体防护铅衣  前片  0.5铅当量

- 后片  0.5钱当量

- 四、型号：大号3套

- 中号3套

- 五、铅眼镜：0.5铅当量 大宽边轻薄 6副

- 铅内裤：0.5铅当量 4个

- 铅围脖：0.5铅当量6个

- 铅  帽：0.5铅当量 6个

- 注：配套铅衣架