啫喱体位垫规格要求

| 名称 | 规格 | 参考数量 |
| --- | --- | --- |
| 俯卧位头枕 | 28*23*14.5 | 1 |
| 俯卧位弓型胸部垫 | 60*49*16 | 1 |
| 波形手臂垫 | 52*15*5.5 | 5 |
| 支撑垫 | 50*15*10 | 1 |
| 开放式头圈 | 20*7.5*4.5 | 1 |
| 侧卧位垫 | 70*50*15.2/2.5 | 1 |
| 手臂垫 | 40*12.5*2 | 1 |
| 体位垫 | 25*12.5*5 | 1 |
| 定位腰带 | 50.5*8.52*0.8 | 1 |
| 跟部保护垫 | 17*23*1.3 | 1 |
| 封闭式头圈 | 20*7.5*4.5 | 1 |
| 手臂垫 | 60*12.5*2 | 2 |
| 治疗台垫 | 50*50*1.5 | 1 |
| 小腿保护垫 | 52*30*1 | 2 |