| 产品 名称 | 主要参数 |
| --- | --- |
| ▲助听器 | 1、产品主要技术参数： 1.1、全数字信号处理、双麦克风技术； 1.2、★压缩处理系统≥12个、聆听程序设置≥4个、自动声反馈抑制设置； 1.3、饱和声压级≥130dBSPL(IEC 118-7 2CC耦合腔）； 1.4、★满档声增益≥65dB； 1.5、频率范围：至少在250-6000HZ之间； 1.6、总谐波失真≤2%，等效输入噪声≤30dB，电感灵敏度≥100dB，电流量≤1.8mA； 1.7、开放耳选配可选； 1.8、★内置听力计； 1.9、★支持无线通讯技术，可以无线编程,支持无线通讯系统、能与电视/脑、电话及多媒体教学设备连接无线畅通。能组建聋儿语训教 学系统（每套无线通讯系统能同时与不少于 10 台助听器的无线连接） 1.10、低电压提示 1.11、兼容FM系统 1.12、纳米涂层技术 2、相关配置服务参数及要求： 2.1 包含无线编程器一套，每个助听器提供电池不少于36 粒、干燥盒 1 个/台. 2.2 包含检耳镜一台，检耳镜参数：电压:2.5V，光源为高亮度和白色的卤素冷光源，光纤传导,灯泡类型： 03400-U； 2.3 所投产品保修期不少于 1 年 |

二、其他要求

1、提供样机现场演示主要功能。

2、提供不少于1家具有助听器验配能力的售后服务商名单，投标文件中须提供售后服务商的相关证明材料（营业执照等）；和全程验配服务的售后服务承诺函原件。

3、投标人须提供的技术培训和验配服务：

（1）培训人员不少于3人，培训时间不少于3个工作日，培训产生的所有费用均含在投标报价中；

（2）需提供不少于1名专业技术人员全程配合采购方完成验配工作。