光学显微镜技术参数

配置卤素灯泡2个

测微尺一个

主要技术参数：

★1.物镜：4X高级平场消色差物镜。

10X高级平场消色差物镜。

20X高级平场消色差物镜。

40X高级平场消色差物镜。

100X高级平场消色差油镜。

2.包含10X目镜，视场大于等于22。

★3. 宽视场双目观察筒，宽视场三目观察筒，宽视场可变倾角双目观察筒，紧凑型人机工程学双目观察筒，超宽视场三目观察筒(视场26.5)，同时具备透反射光明场、相差的光学观察功能。

★4.具备反射光微分干涉功能。

5. 载物台面能有效防止化学药品腐蚀。

6. 提供左右手的操作方式；带有旋转装置和扭矩调节装置

★7. 三级调焦方式，最小调焦精度1μm。

8. 卤素灯泡大于或等于6V30W。

9. UIS2无限远光学校正系统

★10.能与摄像系统连接，电脑同步观察，最大传输速度大于等于32帧/秒。

- 具备测量功能：测量范围2-120μm,精度±0.5μm

- 原装进口设备。