附件一：

全景机房改造项目工程量清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全景机房≥3.0mmpb |  |  |  |
| 1 | 隔断面墙体挂3.0mm铅板 |  | ㎡ |  |
| 2 | 焊接钢架 |  | ㎡ |  |
| 3 | 铅防护平开门 | 门洞0.9m*2.1m | 扇 | 1 |
| 4 | 铅玻璃观察窗 | 窗洞1.0m*0.8m | 块 | 1 |
| 5 | 隔断墙表面铝塑板装饰 |  | ㎡ |  |
| 6 | 动力排风装置 |  | 套 | 2 |
| 二 | 全景机房改造 |  |  |  |
| 1 | 土建、水电等施工 |  | 项 | 1 |

附件二：