| 申请科室 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| CT | 铅橡胶性腺防护围裙（360°包裹） | 3 |
|  | 铅帽 | 2 |
|  | 铅围脖 | 2 |
|  | 铅衣 | 1 |
|  | 铅衣架 | 2 |
| 平板机房 | 铅橡胶性腺防护裙 | 1 |
| 口腔CT | 铅橡胶性腺防护裙 | 1 |
| 口腔CT | 铅帽 | 1 |
| DR2 | 铅衣 | 1 |
| DR2 | 铅橡胶性腺防护裙 | 1 |
| DR1 | 铅橡胶性腺防护裙 | 1 |
| DSA | 铅帽 | 3 |
| 手术室 | 铅橡胶围裙（铅衣） | 2 |
|  | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾 | 2 |
|  | 铅橡胶颈套 | 2 |
|  | 铅橡胶帽子 | 2 |
|  | 铅屏风（小C使用） | 2 |
| 体检中心 | 铅橡胶围裙（铅衣） | 1 |
|  | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾 | 1 |
|  | 铅橡胶颈套 | 1 |
|  | 铅橡胶帽子 | 1 |
|  | 铅屏风 | 1 |
| 备注 | 要求防护用品铅当量达到0.5mmPb，铅屏风铅当量达到1.0mmPb |  |