电动遥控式医用X线立式摄影架防护装置

技术要求：

- 红外线自动跟踪。

- 铅当量：0.5-1.0 mmpb

- 尺寸：上帘：250X650

- 下帘：500X650

- 升降范围：600—1900mm

- 有效距离3米以内。

- 光源：激光（红外线）

- 电源220V±10％ 50HZ