一 豪华型人体躯干模型套装  1套（进口）

- 1.★原装进口；

- 2、★模型来自实物标本三维扫描，经世界教具联合会（WQC）认证；提供证明材料。

- 3、★采用无毒材料制作，符合技术检验协会（TUV）的环保检测标准；提供证明材料;

- 4.具有真实大小的人体躯干模型，具有亚洲人外观；90 cm高度；

- 5.具有6部分可拆卸肌肉臂，可以展现了人上体的全面解剖细节。右半部显示皮肤，左半部显示表层和深层肌肉带神经、血管和骨结构，对于内部器官的精细准确的模仿更完善了这款功能齐全且外形美观的模型。

- 6. ★可以拆卸33部分，包括：

- •2部分头

- •半脑

- •胸锁乳突肌

- •6部分肌肉臂（可拆卸成三角肌、肱二头肌、肱三头肌、掌长肌附腕桡屈肌、肱桡肌 附腕桡伸肌）

- •大腿根

- •胸/腹肌带可拆卸乳腺

- •躯体

- •2部分肺叶

- •2部分心脏

- •肝脏带胆囊

- •2部分胃

- •半肾

- •4部分肠

- •3部分女性生殖器插入，带胚胎；

- •4部分男性生殖器；

- 7.★具有NFC技术和QR码的智能标签，通过扫描标签可获得23个解剖学课程，包括呼吸系统，心肺系统，泌尿生殖系统等，提供交互式虚拟模型，为用户创建前所未有的逼真和高分辨率内容，可随时随地在智能手机，平板电脑或笔记本电脑上访问。实现虚实结合的教学模式，同时供应躯干模型指南手册。（投标文件中须提供对应产品实物照片及功能截图，并加盖制造商鲜章佐证）

- 8.★配有虚拟解剖教学系统：可显示完整皮肤的病人或透视病人的骨骼、心血管和内脏等状态。该虚拟病人可旋转、放大，可直接点击局部，并在列项中显示和修改模拟人生命体征参数，显示呼吸道、呼吸系统、循环系统数据。

- 9. 具有固定底座；

- 10.★需提供制造商授权书和质保函

- 二 护理床  一台

- 1、床体骨架采用80*40*1.5的成型方管焊接而成，先进的机器人焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥240kg;

- 2、床面及床体表面经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，不脱落，不生锈；涂料具有有抗菌、防霉作用，属于新世纪绿色健康环保产品。

- 4、床头、床尾板采用ABS工程塑料一次注塑成型，挂式设计可拆卸方便，无缝制成，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽，床头具有防撞设计，四角带有输液架插孔以及引流挂钩， 可选配输液架。

- 5、配置ABS摇手内置钢芯,隐藏式设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。

- 6、配置静音脚轮，四角刹车，易于固定或推动床体。