脑循环系统治疗仪技术要求

1.适用范围：神经症、焦虑症、神经衰弱、失眠、缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、抑郁症、小儿脑瘫等疾病的辅助治疗。

2.治疗功能要求：同时具备电刺激治疗和磁场治疗两种功能。可同时使用，也可单独使用。

3.定时功能：具备可调治疗时间设定(至少能在1-50分钟内选择)。

4.磁疗部分：磁场强度可调(最好为0-30mT)，频率可调(最好0-10Hz)、振幅可调(最好0-30V)。

5.电疗部分：输出端电压电流可调或分档可选，电压＜50V、输出端最大电流≤30mA。

6.治疗保证：符合国家相关规定。