多功能高级整脊按摩床

技术参数：

1、电源： 220-240VAC、0.7A

2、工作环境：温度 10°C ~40°C，相对湿度 30%~90%

*3、最大承重：225kg

4、重量：162Kg

*5、规格：宽度：600mm；长度：1600mm；高度范围：540-980mm；

6、骨盆倾斜角度：0°~+15°

*11、颈部顿压距离：22mm / 0.87”；

*12、胸椎顿压距离：25mm / 1.0”

*13、腰椎顿压距离：25mm / 1.0”；

*14、骨盆顿压距离：17mm / 0.67”；

15、足部调整垂直距离140mm，足部调整水平距离280mm。

16、颈椎高度0--220mm可调。颈椎两个托垫左右分开0-5Omm可调。

适用于推拿治疗、徒手治疗、康复治疗、物理治疗、颈、腰椎疾病、体型矫正及关节疾病等辅助治疗；

特点：

1、升温速度：热敷袋置于微波炉中，用中档加热，4分钟后，敷袋中央表面温度高于60℃。

2、保温时间：热敷袋加温后，在25℃室温下，40分钟后外袋中央表面温度不小于50℃。

3、耐热性能：瓷珠（不含外包装）在微波炉内加温至100℃时，无破裂。

4、耐压性能：瓷珠在10kg静态压力下，历时10min无破裂。

5、瓷珠坚固耐用，正常使用可达十年使用寿命；

6、使用成本低，每加热一次仅需0.025度的电量。

7、治疗袋净重量：1.75Kg。

8、生物陶瓷热敷袋具有有效的医疗器械注册证。