六安市第二人民医院

竞争性谈判

文 件

二○二○年三月

目  录

一、谈判公告

二、投标人须知前附表

三、供应商资格

四、投标人必须提交的投标文件内容

五、谈判程序及评审方式

六、投标人报价须知

七、投标文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更

十、其它

附件一

附件二

附件三

附件四

一、谈判公告

六安市第二人民医院水处理维保项目竞争性谈判公告

六安市第二人民医院就所需项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备条件的投标供应商参加谈判。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：六安市第二人民医院水处理维保项目

2、项目编号：WLGLB-F2020002

3、项目类型：服务类

4、资金来源：自有资金

5、项目预算：19万元

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人营业执照经营范围中应包含水处理设备的消毒、维保、升级等与项目有关的内容；

3、需提供2017年至今至少五份二级及以上医院水处理维保服务业绩证明；

4、本项目不接受联合体谈判；

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、谈判文件及采购需求获取办法

1、谈判文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、谈判文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、谈判时间及地点

1、谈判方式：现场谈判

2、谈判时间及响应文件提交截止时间：2020年03月27日上午09:00；

3、谈判地点：六安市第二人民医院负一楼影像会诊中心会议室。

五、联系方式：

六安市第二人民医院物流管理部  0564-3300160  曾凡瑜

六安市第二人民医院医学装备部  0564-3300620  方晓燕

# 二、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 六安市第二人民医院水处理维保项目 |
| 2 | 项目编号 | WLGLB-F2020002 |
| 3 | 包别划分 | 无分包 |
| 4 | 项目类型 | 服务类 |
| 5 | 项目预算 | 19万元 |
| 6 | 服务期 | 合同签订之日起两年 |
| 7 | 勘察现场 | 如有需要请各投标人联系我院相关科室自行勘踏 |
| 9 | 付款方式 | 项目验收合格后按合同付款 |
| 10 | 投标文件递交及谈判地点 | 六安市第二人民医院负一楼影像会诊中心会议室。 报价文件递交截止时间：2020年3月 27日09：00 |
| 11 | 标书要求 | 正本一份副本两份，胶装成册，密封提交。 |
| 12 | 接收报价文件日期 | 自谈判公告发布之日起至报价文件递交截止时间止，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 联系人 | 陈老师 电话：0564-3300160 |

## 三、供应商资格条件：

以竞争性谈判公告要求为准。

四、投标人必须提交的投标文件内容：

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

## 五、谈判程序及评审方式

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且有效最低价的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上单数的谈判小组。

3、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按投标现场签到顺序，与供应商分别进行谈判。

4、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

5、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

6、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

7、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

8、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

9、若废标条款符合第一款情形，且该次谈判为重新组织谈判的，经现场谈判小组决定后可继续进行。

10、重新组织谈判，将通过六安市第二人民医院官网进行公告。

六、投标人报价须知：

1、响应报价应含有所投货物或服务的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物或服务必须符合国家有关方面规定的标准，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投设备或服务请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附设备彩页。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、*备注:提供本次招标产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。

七、投标文件构成：

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，活页或散装式标书按废标处理。

2、供应商应提供壹份正本两份副本投标文件。

3、如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时中标几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

4、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、联系方式。

八、签订合同：

1、成交侯选人在“六安市第二人民医院”网站公示且无异议后，由六安市第二人民医院物流管理部通知成交候选人。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织谈判。

九、澄清及变更：

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

十：附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：投标授权书 附件四：参数响应对照表

附件一  采购需求

服务需求及技术要求

一、项目概况

1、设备名称：六安市第二人民医院内镜中心、消毒供应中心水处理系统维护及耗材项目的耗材更换及整体维保。

2、服务期限： 2年

3、服务地点：六安市第二人民医院

二、维保范围及基本要求

| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备型号 | 内镜中心水处理（杭州万洁WJ-R011-1000A）1套 消毒供应中心水处理（北京白象PW1000）2套 |
| 1* | 服务内容 | 水处理设备维护、维修、监测、保养及滤材定期更换（包含反渗膜、树脂、活性炭等）及其他全部维保服务等。 |
| 2* | 工程师配备 | 投标人必须具有技术支持团队≥3人；工程师必须具备水处理设备培训证书（厂家），并提供工程师名单、社保、证书复印件等证明文件。 |
| 3* | 响应时间要求 | 必须在接到设备故障报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施；响应时间为全年365天，响应时间须<30分钟，到达现场时间<8小时。 |
| 4* | 滤材配置要求 | 反渗透膜组陶氏或海德能（进口）、活性炭滤料(椰壳)、树脂滤料（进口），并且能提供进口零配件的完整报关手续（合同，进口报关单，商检报告复印件），保证正规来源、合法。所有滤材在维保周期内更换≥1次。 |
| 5 | 技术电话支持 | 投标人必须提供一年365天，7*24小时电话技术支持服务。 |
| 6* | 开机率 | 必须保证设备正常使用率达到95%以上（按365日计算，每超过一天，顺延保修五天）。 |
| 7* | 保养要求 | 内镜中心： 1、水质要求：符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范中的纯水要求：应符合GB5749的规定，并应保证细菌总数≤10CFU/100ML。滤膜孔径≤0.2μm 。 2、过滤棉每三个月内更换一次、微孔过滤器滤芯每6个月更换一次。每一个月清洁储水罐并对管道进行加固，防止漏水。 3、活性炭、石英砂、树脂每12-18个月更换一次。 4、紫外线杀菌器使用为8000小时，到期及时更换。 5、每三个月对水处理系统进行技术参数校对（各系统压力、电导参数等）。 6、每月对水处理系统消毒一次（一年12次）。医院自备消毒液。 7、每半年对使用科室作人员进行专业的技术培训 （出具培训内容并登记）。 8、如需要或根据各科室使用水机的操作管理规范提供纯水内毒素检测，需保证合格。 9、每半年对反渗透膜进行脱钙。 供应室： 1、水质要求：完全满足WS310.1—2016《医院消毒供应中心管理规范》中对清洗器械、物品用水及压力蒸汽灭菌器灭菌蒸汽供给水的质量要求。纯化水应符合电导率≤15μS/cm(25℃)。 - 2、过滤棉每三个月更换一次，每周清洁储水罐并对管道进行加固，防止漏水。每年至少一次更换过滤棉、多介质过滤器、活性炭过滤器、阳性树脂。 3、每三个月对水处理系统进行技术参数校对（各系统压力、电导参数等）。 4、每半年对使用科室作人员进行专业的技术培训 （出具培训内容并登记）。 5、软水硬度及游离氯检测等工作，指导医护人员完成，提供检测试剂或试纸、设备等。 6、如需要或根据各科室使用水机的操作管理规范提供纯水内毒素检测，需保证合格。 7、每半年对反渗透膜进行脱钙。 8、免费解决目前水处理水压水量不够以及不定期树脂罐破裂、设备漏水、储水罐清洁的问题，需现场勘测出具方案。 |
| 8 | 其他 | 如在合同执行过程中,所保修设备报废或停止使用,则相关设备的保修服务应该终止，并按时间比例返还费用。 |

## 附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

## 附件三

投标授权委托书

致：六安第二市人民医院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 附件四

## 技术参数响应情况表

| 序号 | 技术参数和性能指标 | 投标文件 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

服务承诺

投标人可自行制作格式