六安市第二人民医院

竞争性谈判

文 件

二○二○年三月

目  录

一、谈判公告

二、投标人须知前附表

三、供应商资格

四、投标人必须提交的投标文件内容

五、谈判程序及评审方式

六、投标人报价须知

七、投标文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更

十、其它

附件一

附件二

附件三

附件四

...........

一、谈判公告

六安市第二人民医院全自动影像细胞DNA定量分析系统项目

竞争性谈判公告

六安市第二人民医院就所需项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备条件的投标供应商参加谈判。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：六安市第二人民医院全自动影像细胞DNA定量分析系统项目

2、项目编号：WLGLB-H2020005

3、项目类型：货物类

4、资金来源：自有资金

5、项目预算：13.08万元

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人营业执照经营范围中应包含所投产品内容；

3、本项目不接受联合体谈判；

4、提供2017年以来至少一份与所投产品相关的业绩证明；

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、谈判文件及采购需求获取办法

1、谈判文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、谈判文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、谈判时间及地点

1、谈判方式：现场谈判

2、谈判时间及响应文件提交截止时间：2020年04月02日下午15:00；

3、谈判地点：六安市第二人民医院负一楼影像会诊中心会议室。

五、联系方式：

六安市第二人民医院物流管理部  0564-3300160  曾凡瑜

六安市第二人民医院医学装备部  0564-3300620  方晓燕

# 附件：全自动影像细胞DNA定量分析系统项目竞争性谈判文件

# 二、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 六安市第二人民医院全自动影像细胞DNA定量分析系统项目 |
| 2 | 项目编号 | WLGLB-H2020005 |
| 3 | 包别划分 | 无分包 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目预算 | 13.08万元 |
| 6 | 质保期 | 货物验收合格之日起一年 |
| 7 | 勘察现场 | 如有需要请各投标人联系我院相关科室自行勘踏 |
| 9 | 付款方式 | 项目验收合格后按合同付款 |
| 10 | 投标文件递交及谈判地点 | 六安市第二人民医院负一楼影像会诊中心会议室。 报价文件递交截止时间：2020年04月02日15：00 |
| 11 | 标书要求 | 正本一份副本两份，胶装成册，密封提交。 |
| 12 | 接收报价文件日期 | 自谈判公告发布之日起至报价文件递交截止时间止，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 联系人 | 陈老师 电话：0564-3300160 |

## 三、供应商资格条件：

以竞争性谈判公告要求为准。

四、投标人必须提交的投标文件内容：

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

## 五、谈判程序及评审方式

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且有效最低价的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上单数的谈判小组。

3、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按投标现场签到顺序，与供应商分别进行谈判。

4、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

5、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

6、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

7、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

8、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

9、若废标条款符合第一款情形，且该次谈判为重新组织谈判的，经现场谈判小组决定后可继续进行。

10、重新组织谈判，将通过六安市第二人民医院官网进行公告。

六、投标人报价须知：

1、响应报价应含有所投货物或服务的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物或服务必须符合国家有关方面规定的标准，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品或服务请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、*备注:提供本次招标产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。

七、投标文件构成：

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，活页或散装式标书按废标处理。

2、供应商应提供壹份正本两份副本投标文件。

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、联系方式。

八、签订合同：

1、成交侯选人在“六安市第二人民医院”网站公示且无异议后，由六安市第二人民医院物流管理部通知成交候选人。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织谈判。

九、澄清及变更：

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

十：附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：分项报价表  附件四：投标授权书    附件五：参数响应对照表

附件一  采购需求

| 全自动影像扫描图像分析系统参数 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 规格/参数 |
| 光学系统 | 无限远LED照明系统, 柯拉式照明，1000级精细调节，色彩纯正，强度稳定，能精确控制光源强度； |
| ★物镜 | 配置Apo 物镜 20X，NA值≥0.40，具备大光通量，可获取高分辨率、高质量图像。 |
| 摄像装置 | 专业工业彩色CCD, 分辨率2748x2200，像素尺寸：4.54μm， USB3.0，高清晰彩色照片，刻画细胞细节 |
| ★载片量 | 最大载片量为7片，切片尺寸为国标76mm * 26mm（长: +0/-1, 宽: +0/-1, 厚度: -+0,1/-0,2），上片量7-140片 |
| 条形码阅读器 | 自动识别切片编号信息，免手工输入数据，防止出错 |
| 自动载物台 | 高精度控制3轴控制，X,Y轴1.0um, Z轴0.2um |
| 显示器 | 原装DELL24寸专业液晶，双显示器 |
| 处理器 | i7-7280四核处理器（3.4G)，提供实时数据处理 |
| ★显卡 | 高显卡配置，提供显卡人工智能分析 |
| 内存 | 8G |
| 硬盘 | 1T*2， RAID0阵列，可容纳1万个扫描结果, 双备份,防止数据丢失,保证数据安全 |
| 操作系统 | Windows10专业版 |
| 附件 | USB光电鼠标/DELL商务键盘 |
| ★扫描速度 | 全片同步扫描分析只需2～4分钟，不需等待。 |
| 定量精度高 | 人工智能分析精度高，90%夹线CV<4%, 线性度1.99-2.01之间 (标准鼠肝质控片) |
| ★三种扫描模式 | 常规， 全片，FLASH闪拍 支持3种不同应用场景 |
| 支持硫堇，伊红双染 | 实现细胞学检查和DNA定量同步进行 |
| 快速复核 | 在分析软件中实现全视野重现，无需镜下复检 |
| ★质量控制 | 自动质控提示，自动生成质控报告，可对每个终端进行集中的质量跟踪与管理 |
| 高密度数据压缩 | 2T可容纳>2万例扫描结果，无需数据删除，双硬盘备份，确保数据安全 |
| 系统接入 | 免费接入医院PACS数据系统（中标供应商需承担相关接口费用） |
| ★语音提示 | 工作更轻松 |
| 数字切片 | 一键扫描，自动融合成数字切片上传到云端 |
| 远程报告系统 | 专家可通过浏览器即可登录远程报告系统，进行报告审核，打印等功能 |
| ★人工智能 | AI辅助诊断（细胞形态），结果更加精准，减少人工对细胞的筛选 |

| 配套耗材报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 人份/单位包装 | 预计年测试人份 | 每人份限价 | 每人份报价 | 单位包装价格 | 年预采购金额 |
| 1 | 细胞保存液 |  |  | 360 | 50 |  |  |  |
| 2 | DNA染液 |  |  | 360 | 180 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：每人份报价不能超过投标限价，否者视为无效投标。上述配套耗材价格包含检查所需的所有辅助耗材（如宫颈刷、申请单、巴氏吸管、盖玻片、条形码、样本密度分离液、一体式制片仓、伊红等）。

本项目预算金额为13.08万元（其中设备预算金额4.8万元，配套耗材预算金额为8.28万元），投标报价不能超过项目预算金额，否者视为无效投标。

## 附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权委托书

致：六安第二市人民医院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 附件五

## 技术参数响应情况表

| 序号 | 技术参数和性能指标 | 投标文件 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

服务承诺

投标人可自行制作格式