高压灭菌器项目需求

产品名称：高压灭菌器    数量：1台   预算2.8万元

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1* | 拨杆式快开门结构 |
| 2 | 304不锈钢材质，自胀式密封圈 |
| 3 | 智能化自动控制灭菌循环程序 |
| 4* | 设定温度时间采用一键式操作方式 |
| 5* | 数码液晶窗中文显示运行状态 |
| 6 | 灭菌温度可选设定范围50℃-134℃ |
| 7 | 灭菌时间可调设定范围0-99h |
| 8 | 具有断水保护控制，安全联锁装置 |
| 9 | 灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机 |
| 10* | 内排气装置（灭菌结束无蒸汽外排现象） |
| 11 | 可增配打印功能 |
| 12 | 容积≥60升,电源电压:220V，50Hz 功率:3.5KW |
| 13* | 灭菌室尺寸≥φ370×560（mm） |
| 14 | 仪器净尺寸≤560*630*1000（mm） |
| 15 | 设备设计压力：0.24Mpa ，最高工作压力：0.217Mpa |