六安市第二人民医院

竞争性谈判

文 件

二○二○年三月

目  录

一、谈判公告

二、投标人须知前附表

三、供应商资格

四、投标人必须提交的投标文件内容

五、谈判程序及评审方式

六、投标人报价须知

七、投标文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更

十、其它

附件一

附件二

附件三

附件四

...........

一、谈判公告

六安市第二人民医院C型臂项目（二次）竞争性谈判公告

六安市第二人民医院就所需项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备条件的投标供应商参加谈判。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：六安市第二人民医院C型臂项目（二次）

2、项目编号：WLGLB-H2020016-1

3、项目类型：货物类

4、资金来源：自有资金

5、项目预算：24万元

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人营业执照经营范围中应包含所投产品内容；

3、本项目不接受联合体谈判；

4、提供2017年以来至少两份与所投产品相关的业绩证明；

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、谈判文件及采购需求获取办法

1、谈判文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、谈判文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、投标报名方式及时间

1、将投标人信息及营业执照扫描件通过邮件的方式发送至指定邮箱：290889660@qq.com

2、报名截止时间：2020年05月25日上午11:00；

五、谈判时间及地点

1、谈判方式：现场谈判

2、谈判时间及响应文件提交截止时间：2020年05月25日下午15:00；

3、谈判地点：六安市第二人民医院负一楼影像会诊中心会议室。

六、联系方式：

六安市第二人民医院物流管理部  0564-3300160  曾凡瑜

六安市第二人民医院医学装备部  0564-3300620  方晓燕

# 附件：C型臂项目竞争性谈判文件

# 二、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 六安市第二人民医院C型臂项目（二次） |
| 2 | 项目编号 | WLGLB-H2020016-1 |
| 3 | 包别划分 | 无分包 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目预算 | 24万元 |
| 6 | 质保期 | 货物验收合格之日起一年 |
| 7 | 勘察现场 | 如有需要请各投标人联系我院相关科室自行勘踏 |
| 9 | 付款方式 | 项目验收合格后按合同付款 |
| 10 | 投标文件递交及谈判地点 | 六安市第二人民医院负一楼影像会诊中心会议室。 报价文件递交截止时间：2020年05月 25日15:00 |
| 11 | 标书要求 | 正本一份副本两份，胶装成册，密封提交。 |
| 12 | 接收报价文件日期 | 自谈判公告发布之日起至报价文件递交截止时间止，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 合同签订期限 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 联系人 | 陈老师 电话：0564-3300160 |

## 三、供应商资格条件：

以竞争性谈判公告要求为准。

四、投标人必须提交的投标文件内容：

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

## 五、谈判程序及评审方式

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且有效最低价的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上单数的谈判小组。

3、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按投标现场签到顺序，与供应商分别进行谈判。

4、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

5、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

6、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

7、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

8、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

9、若废标条款符合第一款情形，且该次谈判为重新组织谈判的，经现场谈判小组决定后可继续进行。

10、重新组织谈判，将通过六安市第二人民医院官网进行公告。

六、投标人报价须知：

1、响应报价应含有所投货物或服务的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物或服务必须符合国家有关方面规定的标准，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品或服务请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、*备注:提供本次招标产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。

七、投标文件构成：

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，活页或散装式标书视为无效投标。

2、供应商应提供壹份正本两份副本投标文件。

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、联系方式。

八、签订合同：

1、成交侯选人在“六安市第二人民医院”网站公示且无异议后，由六安市第二人民医院物流管理部通知成交候选人，发出中标通知书。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织谈判。

九、澄清及变更：

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

十：附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：分项报价表  附件四：投标授权书    附件五：参数响应对照表

附件一  采购需求

产品名称：C型臂    数量： 1台      预算：24万

- C形臂数字影像系统招标参数

| 序号 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | X射线系统 |
| *1.1 | 高频逆变电源及组合球管（进口品牌） |
| 1.1.1 | 高频逆变电源功率：5.0 kW；逆变频率：40kHz |
| 1.1.2 | 东芝球管管芯：双焦点：小焦点：0.6 mm 大焦点：1.5 mm |
| 1.1.3 | 管套热容量：≥1200kHu |
| 1.2 | 限束器：虹膜+可旋转平行栅 |
| 2 | 控制系统 |
| 2.1 | 自动调整脉冲频率，透视运动物体也能得到清晰锐利的图像，在保证图像质量的同时大幅降低曝光剂量。 |
| 2.1.1 | 3种手动透视模式：40kV-120kV； |
| 2.1.2 | 3种自动剂量透视（四肢、腹部、脊柱）：根据人体组织密度自动计算优化曝光剂量。 |
| 2.1.3 | 脉冲透视：减少射线量 40kV-120kV； |
| 2.2 | 数字摄影模式（数字点片）：40kV-120kV |
| 2.3 | 智能帧率转换调节：根据被透视物“运动或静止”及球管“温度”智能调节采集帧率。 |
| 2.4 | 故障自动诊断功能。 |
| 2.5 | 手持控制器 |
| 3 | 影像系统 |
| 3.1 | 进口9〞影像增强器 |
| 3.2 | 数字摄像机像素：≥100万 |
| 3.3 | 图像清晰度指标：灰度等级≥10级 线对分辨率≥20 lp/cm |
|  | (必须提供具有检测资质单位出具的产品检测报告，装机验收时使用现对卡检验，已验证清晰度指标的真实数值） |
| 3.4 | 虚拟摄像机旋转：无射线下实现数字图像左右360°角度旋转，方便医生的观看。 |
| 3.5 | 滤线栅（进口品牌） |
| 3.6.1 | 智能灰度调节：帮助医生看见正常情况下无法观察到的图像层次，使图像具有骨骼和 软组织兼得的效果。 |
| 3.6.2 | 智能降噪处理：消除运动所产生的伪影。 |
| 3.6.3 | 智能金属识别：降低金属敏感性，确保图像一致性。 |
| 3.6.4 | 智能曝光剂量控制：无论被照物体处于增强器的边缘区域还是中心区域，都能获得质 量一致的成像效果。 |
| 3.6.5 | 实时图像锐化、窗宽、窗位、降噪、增益、旋转、增亮调节处理 |
| 3.6.6 | 正负片；上下、左右、翻转；末帧冻结等 |
| 3.6.7 | 多画面显示（4分格图像、9分格图像）；图像放大 |
| 3.6.8 | 图像存储格式为DICOM和JPG，须存储10万幅以上图像 |
| 3.6.9 | 病人档案管理，编辑诊断报告 |
| *3.6.10 | 1台≥23寸高分辨液晶触摸显示器，采用分屏技术显示图像。 |
| 4 | 机架系统 |
| 4.1 | C形臂机架有激光定位功能 |
| 4.2 | C臂升降：400 mm（电动） |
| 4.3 | C形臂前后移动：200 mm |
| 4.4 | C臂滑动：90º/-35º（125º） |
| 4.5 | C形臂旋转：±180° |
| *4.6 | C臂主轮转向（电动）（-90º、-45º、0º、45º、90º） |
| 4.7 | C形臂摆角：±（12.5°~15°） |
| 4.8 | C形臂焦屏距：≥960mm |
| 4.9 | C形臂弧深：（640~670） mm |
| ★5 | 资质证书要求 |
| 5.1 | 医疗器械生产许可证或经营许可证 |
| 5.2 | 医疗器械产品注册证及认可表、产品电磁兼容（EMC）认证 |
| 5.3 | ISO13485质量体系证书、ISO9001质量体系证书 |
| 5.4 | 软件著作权登记证书、产品专利 |
| 5.5 | 辐射安全许可证 |
| 5.6 | 必须提供国家食品药品监督管理总局医疗器械质量监督检验中心产品检验报告，装 机验收时使用线对卡检验，以验证清晰度指标的真实数值 |

## 附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权委托书

致：六安第二市人民医院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 附件五

## 技术参数响应情况表

| 序号 | 技术参数和性能指标 | 投标文件 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

服务承诺

投标人可自行制作格式