飞利浦双板DR球管参数及配置要求：
	1、适用的 DR机型号：飞利浦直接数字化拍片系统Digital Diagnost系列 
   2、管套型号：ROT360，完全符合安装外型尺寸

3、球管型号：SRO33100ROT360

4、球管的焦点:0.6/1.2
 	5、最大灯丝电流：6.3A/6.74A
	6、旋转阳极角度： 13
 	7、球管最大工作电压：150KV
 	8、旋转阳极的转速：9000/10800RPM
 	9、旋转阳极的热容量:300Khu±2%
 	10、焦点功率：33/100KW