院内自行采购

竞争性谈判文件

项目名称：皖西卫生职业学院附属医院血透信息化管理系统项目

项目编号：WLGLB-H2020047

采购时间：2020年9月

目  录

一、谈判公告

二、投标人须知前附表

三、供应商资格

四、投标人必须提交的投标文件内容

五、谈判程序及评审方式

六、投标人报价须知

七、投标文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更

十、其它

附件一

附件二

附件三

附件四

...........

一、谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院血透信息化管理系统

竞争性谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）就所需项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备条件的投标供应商参加谈判。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院血透信息化管理系统

2、项目编号：WLGLB-H2020047

3、项目类型：货物类

4、资金来源：自有资金

5、项目预算：20万元

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体谈判；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、谈判文件及采购需求获取办法

1、谈判文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、谈判文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、谈判时间及地点

1、谈判方式：现场谈判

2、谈判时间及响应文件提交截止时间：2020年09月10日上午09:30；

3、谈判地点：皖西卫生职业学院附属医院负一楼影像会诊中心会议室。（磁共振室对面）

五、联系方式：

皖西卫生职业学院附属医院物流管理部  0564-3300160  曾凡瑜

皖西卫生职业学院附属医院信息管理部  0564-3309408  汪  平

# 附件：血透信息化管理系统竞争性谈判文件

# 二、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 皖西卫生职业学院附属医院血透信息化管理系统项目 |
| 2 | 项目编号 | WLGLB-H2020047 |
| 3 | 包别划分 | 无分包 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目预算 | 20万元 |
| 6 | 质保期 | 无 |
| 7 | 勘察现场 | 如有需要请各投标人联系我院相关科室自行勘踏 |
| 9 | 付款方式 | 项目验收合格后按合同付款 |
| 10 | 投标文件递交及谈判地点 | 皖西卫生职业学院附属医院负一楼影像会诊中心会议室。 报价文件递交截止时间：2020年09月10日09:30 |
| 11 | 标书要求 | 正本一份副本两份，胶装成册，密封提交。 |
| 12 | 接收报价文件日期 | 自谈判公告发布之日起至报价文件递交截止时间止，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 合同签订期限 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 联系人 | 物流管理部 陈老师 电话：0564-3300160 |

## 三、供应商资格条件：

以竞争性谈判公告要求为准。

四、投标人必须提交的投标文件内容：

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

## 五、谈判程序及评审方式

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且有效最低价的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上单数的谈判小组。

3、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按投标现场签到顺序，与供应商分别进行谈判。

4、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

5、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

6、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

7、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

8、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

9、若废标条款符合第一款情形，且该次谈判为重新组织谈判的，经现场谈判小组决定后可继续进行。

10、重新组织谈判，将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。

六、投标人报价须知：

1、响应报价应含有所投货物或服务的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物或服务必须符合国家有关方面规定的标准，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品或服务请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、*备注:提供本次招标产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。

七、投标文件构成：

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册。

2、供应商应提供壹份正本两份副本投标文件。

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、供应商名称、联系方式。

八、签订合同：

1、成交侯选人在“皖西卫生职业学院附属医院”网站公示且无异议后，由皖西卫生职业学院附属医院物流管理部通知成交候选人，发出中标通知书。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织谈判。

九、澄清及变更：

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

十：附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：分项报价表  附件四：投标授权书    附件五：参数响应对照表

附件一：采购需求

# 血透信息化管理系统软硬件要求

一、项目整体信息化建设要求

1、质控管理

通过信息化手段提高效率、降低劳动强度，各种数据通过信息化平台快速准确地进行数学建模、分类筛选、辅助临床科研活动，信息化自动完成医护人员原来手工工作，更多强化医护人员的业务水平，提高服务质量，把更多地时间用于医疗创新和临床监护，给患者带来更多的优质服务。

2、科室建设

通过信息化提高科室流程化管理水平、突出大数据挖掘优势，将极大地加强医护人员自身建设、提高业务水平，减少差错，由量变至质变，使科室由经验型管理快速迈进信息化科学管理行列，从而提高整个科室自动化管理水平，利用先进的科室建设方案和全面领先的产品，为院方树立一个临床科室的信息化标杆。

3、医疗管理

软件流程设计应满足血液净化标准操作规程，进行流程化管理，可以规范医疗行为和医疗进程，降低医疗风险，系统自动收集所有患者的数据信息，并展示区域时间段内的数据模拟分析图，辅助医护人员的医疗活动。

4、库存管理

通过库存管理功能，快速、准确地备好下一班透析药品、耗材，杜绝差错，同时对特殊患者使用的耗材进行全程追溯管理，降低医疗风险，库存备货高效准确，有效降低成本。

5、设备管理

通过设备管理功能，降低技师的工作成本和支出，提升工作效率，数据保存完整，自动完成相关数据上报功能。

6、三甲评审

通过强大的信息化技术统计功能来支持医院完成肾科血透信息化三甲评审的要求。

7、与医院HIS、LIS信息系统对接

产品能够与医院的HIS、LIS接口对接或与医院现有信息平台对接，单向拉取并自动导入患者基本信息、检验数据，减轻一线人员的劳动强度，真正体现了信息化优势，满足临床、医院的整体信息化建设需要。

8、血压计、地秤硬件联机

产品能够与医院带有输出串口的血压计、地秤进行数据自动采集且工作性能稳定。

9、质控上报

产品能够与全国和安徽省质控上报中心系统进行对接，在无需院方提供上报接口协议情况下，可以完成患者基本信息和化验数据的上报。

10、软件相关安全性

可以提供7x24小时服务热线，提供异常预警和应急预案。

二、项目具体功能要求

| 序号 | 模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 透析流程管理 | 1）流程概述 使用工作流的概念，把每个患者的常规透析治疗按照时间顺序分成以下7个流程：透前称量、制定处方、确认处方、透析上机、交叉核对、透中护理、透后护理。 为降低医护人员的认知难度，能够快速上手，系统需把医院物理上的空间虚拟进入软件，分为候诊室和透析区。 在候诊室，医生可完成患者治疗流程中的透前称量和制定处方。护士会在透析区完成确认处方、透析上机、交叉核对、透中护理和透后护理这些后续流程。 透析区可以根据医院的要求分成不同的透析区（阴性区和阳性区），并显示床位卡。床位卡上需显示患者的姓名、床号、本次治疗剩余的时间、当前所处透析流程，患者头像支持拍照记录功能。同时，床位卡上需显示当前可执行操作，这些操作会随着患者治疗流程的推进而进行变化。 2）透前称量 系统连接带有输出串口的体重秤、血压计，患者自助完成体重、血压称量，数据自动录入系统。同时，也可支持手工输入。 3）制定处方 透析开始之前，医生为每个患者制定个性化的透析处方。系统为医生自动调出上一次使用同种透析模式时的透析处方（包括使用的抗凝方式，所选透析液的温度、流量、浓度以及所选透析器等），并可根据患者本次透前体重、上次透后体重、干体重，自动计算出本次透析预设的超滤量。 ★4）确认处方 护士根据患者实际情况判断医生制定的处方是否准确，若发现异常，可操作退回该条处方，并写明理由，该处方会返回至医生处,医生需重新制定处方。（有声音提示）。 ★5）透析上机 确认患者状态，记录生命体征，评估患者通路情况（需支持拍照）。 6）交叉核对 由核对护士再次核对处方并检查机器参数设定、连接情况及管路情况，核对护士与责任护士不可以是同一个人。 7）透中护理 护士每隔一段固定时间，对患者的生命体征、透析机的机器数据和患者的通路情况进行记录和巡视。记录患者血压脉搏的生命体征和透析机的机器数据。 治疗过程中，医生可开医嘱，护士执行医嘱。未执行的医嘱需在系统中床位卡上进行提示。 护士可勾选记录并发症的描述、原因和处理措施,并可拍照记录。并发症可以自定义设定模板。 8）透后护理 患者完成透析后，系统自动生成治疗时间，护士填写实际超滤量 （HDF/HP模式需填写置换液总量），生命体征从联机透析机自动获取。 下机后，患者自助称量透后体重，系统自动记录。 9）消毒 患者下机后，护士根据实际消毒情况点击消毒。 |
| 2 | 电子病历 | ★电子病历需要能够支持强大的搜索功能，按照医护人员设置的复合搜索条件找到相关的患者，比如说能够找到整个透析中心内性别为男性，年龄区间在40-45，原发病为IgA肾病，并且合并了肾性骨病的患者。 需包含以下几个部分：病历首页、基本信息、诊断信息、血透通路、血透信息、化验信息、病程记录、透析处方、透析医嘱、转归、治疗分析，营养评估。 系统根据化验各项数据自动生成阶段小结，无需人工手动输入和计算。 ★系统需能够对患者进行人体测量数据信息汇总，包含根据患者身高体重自动计算患者BMI。 ★系统需能够对患者做主观综合营养评估（SGA）。 ★电子病历中须具有饮食推荐功能，根据选择的食物自动计算食物的营养成分及相应的DDE和DPI。 |
| 3 | 费用管理 | 患者透析结束后，系统根据患者透析过程中使用的耗材及护士护理所产生的费用，自动进行计费汇总。可通过查询患者在某一段时间内透析所产生的费用明细。 |
| 4 | 药品及耗材管理 | 科室内部的耗材、药品使用管理，包括出库、入库等数据的记录和后期统计功能。 可查看当日各班次的所有患者透析所用耗材汇总情况，也可查看具体患者的使用耗材。 耗材统计： 可以生成透析中心耗材使用明细统计表，表中内容会包括耗材的品名（透析器、灌流器等）、规格型号、数量、耗材生产厂商名称、使用这些耗材的患者姓名、使用该耗材的日期。 出入库管理： 可以生成透析中心各种耗材的每日出入库明细，内容包括耗材的品名（透析器、美敷等）、规格型号、计量单位（个、支等）、单价、出入库的数量、当前结存。 药品统计： ★可以按班次生成临时医嘱的汇总信息，可以快速查询及汇总药品数量和患者用药信息，降低透析用药的准备与核对时间。 |
| 5 | 排床管理 | 1）智能排床 系统根据患者透析周期和科室透析班次，实现系统智能排床，提供排床增删改查功能。常规透析排床可根据单双周自动生成。 2）感染控制 阳性患者不能排在阴性透析区，阴性患者不能排在阳性透析区，通过患者标识来区分出阳性患者。 3）排床显示 排床信息实时显示在血透室大屏上，根据JCI要求，需要加星号保护患者隐私。 ★4）排床个性化设置 排床护士可以根根据实际需要对患者进行特殊符号或者颜色标识，同时排床模块可以指定患者的透析耗材。 ★5）床位使用率 系统自动统计每个班次、分区各种透析模式排床数、空床数等信息，让排床护士快速知晓当前床位使用率及空床信息。 |
| 6 | 设备管理 | 对科室透析设备有总体统计数据及分类详细信息，包括名称、品牌、型号、序列号、购买日期、使用日期、金额。 工程师能够快捷的记录透析机和水处理设备的维修、保养、报废、细菌、内毒素培养和化学污染物息。 |
| 7 | 报表统计 | 提供多种报表和数据的统计分析。包含以下报表： 1）并发症信息统计 2）耗材用量信息统计 3）药品用量信息统计 4）透析例次统计 5）血透室所有患者数值型化验项统计（包括均值、自定义区间、各区间段具体人名） 6）患者信息统计 7）通路类型统计 ★8）血透质量监测（按照月份对整个科室及单个患者做血透质量评估，所有数据均需为自动生成） 9）患者转归统计 10）传染病阴转阳统计 11）消毒使用记录 12) 血流量统计 ★13) 抗凝剂用量统计（统计所有患者抗凝剂使用情况） ★14) 周促红素用量统计（统计左右患者每周每公斤用促红素量） 15）患者异常下机统计 ★16）治疗汇总统计（汇总每天透析中心各透析模式及血管通路的数量，每个患者区域床号） |
| 8 | ★检验提醒 | 对于定期透析患者需要有各种检验信息查询和逾期提醒功能。 例如：透析患者常规检测：血常规、肾生化，各检验项到期未检查逾期提醒。 |
| 9 | 接口设计 | 完成HIS、LIS对接或者从集成平台系统上获取数据，实现： 1）单向拉取患者的基本信息、检查化验信息； 2）与主流数据库实现无缝对接，如Oracle、MySql等。 |
| 10 | 透析机 联机 | 需具备与透析机实现有线或无线连接的技术，采集的参数包括：血流量、静脉压、跨膜压、超滤量、超滤率、电导度、透析液流量、若透析机带有血压模块则需采集舒张压、收缩压、心率。本次招标不含联机但供应商需具备自主联机技术。 |
| 11 | ★质控上报 | 产品能够与全国质控上报中心系统进行对接，在无需院方提供上报接口协议情况下，可以完成患者基本信息和化验数据的上报。 |
| 12 | 移动医疗 | 系统既能在个人电脑（PC）上使用，也可以在平板电脑（Pad）上使用，支持Android系统。医护人员可以方便的手持平板在床边记录患者治疗信息、下达医嘱、执行医嘱等。 |
| 13 | ★智能提醒 | 系统能够对血透患者的透析中平均动脉压升高或下降幅度、收缩压下降幅度、收缩压值、处方被拒绝、处方被修改、护士记录患者并发症、医生下达临时医嘱等情况进行提醒，并能够灵活的设置不同提醒对象。 |
| 14 | 健康宣教 | 宣教库： 1、系统支持新增宣教材料，新增宣教材料的形式包含：文字、图片、视频三种类别，可编辑、删除； 2、可以对宣教材料进行分类，并支持按宣教材料名搜索； |
| 15 | 大屏功能 | 一、大屏通知 1、支持通知播放、讲课提醒、欢迎等功能，可设置在固定时间段内自动开启与关闭，可以指定设备播放，编辑内容大小显示等，历史记录编辑、删除、预览。 二、排床显示 1、可根据不同床位数量规模选择显示样式，姓名隐私保护、分区、空床显示、选择设备播放、皮肤风格等选项自定义； 2、透析进度监控显示，可根据床位规模选择排床显示样式、患者隐私保护、阴阳患者区分、选择设备播放等功能。 三、大屏宣教 1、关联健康宣教库内容，可在大屏TV上选择播放，选择时间范围，制定哪台设备播放，自动开启与关闭； 2、也可以至宣教资料详情设计大屏播放，和设置对应信息。 |
| 16 | ★语音叫号 | 系统自动根据患者就诊顺序，进行语音叫号，叫号模板和内容可以根据实际需要自行配置。 |

三、硬件要求

| 序号 | 设备 名称 | 硬件参数要求 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体重秤 | 含有联机接口，25mm高清晰LCD 显示屏 量程：200kg 精度：0.05kg 台面尺寸：800*800mm | 1 | 患者透前自助称量体重 |
| 2 | 血压计 | 显示方式：5.7吋段码LED显示屏， 测量方法：脉搏波法，测量范围： 压力：（0 ～270）mmHg［（0 ～ 36）kPa］ 脉搏数：40次/分 ～ 180 次/分，测量准确度：压力：± 2mmHg（±0.267kPa）以内 脉搏 数：误差±2% | 1 | 患者透前自助称量血压 |
| 3 | 平板电脑 | 10.8英寸，内存4G/容量64G WIFI | 6 | 护理人员运用平板操作系统给患者理疗 |
| 4 | 条码打印机 | 内存标配：8MB SDRAM，打印方法：热敏，繁体，简体中文字体集，EPL和ZPL编程语言标准，32为RISC处理器 | 1 | 患者身份识别二维码打印 |
| 5 | 红外扫描枪 | 分辨率：130万像素，解码能力：自动识别所有标准一维条码以及GS1、PDF417、microPDF、data matrix、QR Code等条码 | 2 | 自动称量体重，血压时患者身份识别设备 |
| 6 | 一体机电脑 | 19.5寸，英特尔奔腾双核G4400T（3.1GHz）4G 500G Wifi+BT 720P win10HB 64位中文版 H110 12W 集显 无光驱 6合1读卡器 非触屏 | 1 | 自动称量体重,自动称量血压信息及患者基本透析信息显示 |
| 7 | 电视 | 58英寸，4K HDR超高清AI人工智能 语音网络液晶平板电视，四核 Cortex A53，2+8G,内置小爱同学， 64位高性能处理器 | 1 | 候诊区大屏显示患者排班信息，透析阶段显示，宣教及各种通知 |
| 8 | 瘦客户机 | CPU intel N28系列，核心数 双核 心；内存4G；硬盘32G固态；ND Graphics 显卡；内置无线网卡； I/O接口：音频输出，VGA端口 *1个，HDMI端口*1个，USB2.0端口 *5个，USB3.0端口网线端口*1个 | 1 | 配套候诊区大屏使用 |
| 9 | 患者管理卡 | IC卡+套+挂绳 | 300 | 患者身份证明 |

备注：软件系统功能必要时需现场演示，投标供应商请自备演示环境，现场可提供网络支持。

## 附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权委托书

致：皖西卫生职业学院附属医院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 附件五

## 技术参数响应情况表

| 序号 | 技术参数和性能指标 | 投标文件 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

服务承诺

投标人可自行制作格式