院内自行采购

竞争性谈判文件

项目名称：皖西卫生职业学院附属医院超声清洗工作站项目

项目编号：WLGLB-H2020050-2

采购时间：2020年10月

目  录

一、谈判公告

二、投标人须知前附表

三、供应商资格

四、投标人必须提交的投标文件内容

五、谈判程序及评审方式

六、投标人报价须知

七、投标文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更

十、其它

附件一

附件二

附件三

附件四

...........

一、谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院超声清洗工作站项目（二次）

竞争性谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）就所需项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备条件的投标供应商参加谈判。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院超声清洗工作站项目（二次）

2、项目编号：WLGLB-H2020050-2

3、项目类型：货物类

4、资金来源：自筹资金

5、项目预算：6万元

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人营业执照范围包含所投产品类别；

3、本项目不接受联合体谈判；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、谈判文件及采购需求获取办法

1、谈判文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、谈判文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、谈判时间及地点

1、谈判方式：现场谈判

2、谈判时间及响应文件提交截止时间：2020年10月27日上午09:00；

3、谈判地点：皖西卫生职业学院附属医院负一楼影像会诊中心会议室。（磁共振室对面）

五、联系方式：

皖西卫生职业学院附属医院物流管理部  0564-3300160  曾凡瑜

皖西卫生职业学院附属医院医学装备部  0564-3300620  方晓燕

# 附件：超声清洗工作站项目（二次）竞争性谈判文件

# 二、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 皖西卫生职业学院附属医院超声清洗工作站项目 |
| 2 | 项目编号 | WLGLB-H2020050-2 |
| 3 | 包别划分 | 无 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目预算 | 6万元 |
| 6 | 质保期 | 无 |
| 7 | 勘察现场 | 如有需要请各投标人联系我院相关科室自行勘踏 |
| 9 | 付款方式 | 项目验收合格后按合同付款 |
| 10 | 投标文件递交及谈判地点 | 皖西卫生职业学院附属医院负一楼影像会诊中心会议室。 报价文件递交截止时间：2020年10月27日09:00 |
| 11 | 标书要求 | 正本一份副本两份，胶装成册，密封提交。 |
| 12 | 接收报价文件日期 | 自谈判公告发布之日起至报价文件递交截止时间止，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 合同签订期限 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 联系人 | 物流管理部 陈老师 电话：0564-3300160 |

## 三、供应商资格条件：

以竞争性谈判公告要求为准。

四、投标人必须提交的投标文件内容：

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

## 五、谈判程序及评审方式

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且有效最低价的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上单数的谈判小组。

3、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按投标现场签到顺序，与供应商分别进行谈判。

4、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

5、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

6、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

7、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

8、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

9、若废标条款符合第一款情形，且该次谈判为重新组织谈判的，经现场谈判小组决定后可继续进行。

10、重新组织谈判，将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。

六、投标人报价须知：

1、响应报价应含有所投货物或服务的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物或服务必须符合国家有关方面规定的标准，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品或服务请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、*备注:提供本次招标产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。

七、投标文件构成：

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册。

2、供应商应提供壹份正本两份副本投标文件。

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、供应商名称、联系方式。

八、签订合同：

1、成交侯选人在“皖西卫生职业学院附属医院”网站公示且无异议后，由皖西卫生职业学院附属医院物流管理部通知成交候选人，发出中标通知书。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织谈判。

九、澄清及变更：

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

十：附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：分项报价表  附件四：投标授权书    附件五：参数响应对

## 附件一：采购需求

产品名称：超声清洗工作站    数量：1套    预算：6万

超声清洗工作站技术参数

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初酶洗槽 | 个 | 1 | 槽体须采用进口ABS材料压注模具一次成型。槽体表面要光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长，既美观又能保护内镜。 |
| 2 | 次洗槽 | 个 | 1 | 槽体要采用进口ABS材料压注模具一次成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长，既美观又能保护内镜。 |
| 3 | 消毒槽 | 个 | 1 | 槽体要采用进口ABS材料压注模具一次成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长，既美观又能保护内镜。 |
| 4 | 终末漂洗槽 | 个 | 1 | 槽体采用进口ABS材料压注模具一次成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长，既美观又能保护内镜。 |
| 5 | 干燥台 | 个 | 1 | 干燥台采用进口ABS材料压注模具一次成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长，既美观又能保护内镜。 |
| 6 | 主体柜体及背板 | 套 | 1 | 背板采用进口ABS材料压注模具一次成型。槽体表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、寿命长。背板中空位置可安装电路及水气管路，结构合理、美观。 支架选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥2.5mm，台面离地高度≥880mm；使用寿命更长，耐潮湿，不变形。 柜体采用分段式柜体，方便卫生清理与搬迁，同时也保证操作人员操作过程中的舒适度，柜体底部离地高度≥50mm。 柜门采用铝合金和特殊晶钢玻璃制成，环保、防潮、防水、耐酸碱。 |
| 7 | 高压气枪 | 把 | 2 | 采用优质304不锈钢材料一次性开模铸造，坚固耐用，配有不同形状的喷嘴，更换使用便捷。 |
| 8 | 高压气泵 | 台 | 1 | 静音无油空气压缩机，容量≥24L，排气量≥118L/min，最大压力≥0.8Mpa，噪音≤52db。 |
| 9 | 中心气体处理系统 | 套 | 1 | 气源处理器，能分离空气中的油污、水分，提高气体的清洁度。 |
| 10 | 空气过滤装置 | 套 | 1 | 气体均通过空气过滤器后作用于内镜，空气过滤器对小于0.2μm的微粒滤除率≥99.9%，避免二次污染； |
| 11 | 消毒液回收装置 | 套 | 1 | 隐藏式消毒液回收箱，具有消毒液使用次数记录，自动进、回消毒液，减少消毒液挥发，保护医务人员健康。 |
| 12 | 水处理器 | 套 | 1 | 针对各清洗功能槽，配置多重专用精密过滤，净化水质、酶液及消毒液，防止堵塞内镜内管道，保证内镜清洗安全。 |
| 13 | 酶洗/消毒过滤器 | 个 | 2 | 酶洗、消毒槽循环内灌流的专配过滤，避免任何杂质堵塞镜子，影响清洗、消毒效果。 |
| 14 | 给水系统 | 点位 | 4 | 采用优质不锈钢材质水龙头，供水管路采用优质PVC/PPR冷、热水管材和管件，耐热、耐压、流速快、使用寿命长。 |
| 15 | 排水系统 | 点位 | 4 | 排水控制系统采用优质PVC-U排水管材和管件，工艺精致，减少漏水。 |
| 16 | 电路系统 | 套 | 1 | 所有供电系统都经过漏电和负载保险开关，保护使用人员的安全；开关和插座都有防水保护装置。 |
| 17 | 照明灯 | 个 | 7 | 嵌入式LED筒灯，全铝灯体、耐磨耐腐蚀、超强散热；智能驱动、过载保护；光效均匀、明亮舒适。 |
| 18 | 槽盖 | 个 | 2 | 酶洗槽、消毒槽配有保护透明槽盖，清洗消毒过程可见，同时又减少清洗液、消毒液在空气挥发，减少消毒液洗液，保护医务人员健康。 |
| 19 | 快速接头 | 个 | 8 | 快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，耐磨、防腐蚀，使用方便快捷，单手可操作。 |
| 20 | 内镜清洗消毒操作流程牌 | 套 | 1 | 内镜清洗消毒操作流程，严格按照规范要求 |
| 21 | 手套盒 | 个 | 1 | 亚克力材质，耐磨、耐腐蚀。 |
| 22 | 纱布架 | 个 | 1 | 亚克力材质，耐磨、耐腐蚀。 |
| 23 | 附件架 | 个 | 1 | 耐磨、耐腐蚀。 |
| 24 | 内镜存储柜 | 台 | 1 | 垂直悬挂式，可挂6条内镜，适合不同品牌内镜及附件的存储 液晶显示，触摸按键操作，智能化控制，操作简易 钢化玻璃单柜门，可随时查看内部储存状况 内胆采用ABS高分子材料整体成型，表面光滑、易清洁 |

## 附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权委托书

致：皖西卫生职业学院附属医院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 附件五

## 技术参数响应情况表

| 序号 | 技术参数和性能指标 | 投标文件 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

服务承诺

投标人可自行制作格式