院内自行采购

竞争性谈判文件

项目名称：皖西卫生职业学院附属医院儿童注意力评估训练系统项目

项目编号：WL2021-H007

采购时间：2021年02月

目  录

一、谈判公告

二、投标人须知前附表

三、供应商资格

四、投标人必须提交的投标文件内容

五、谈判程序及评审方式

六、投标人报价须知

七、投标文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更

十、其它

附件一

附件二

附件三

附件四

...........

一、谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院儿童注意力评估训练系统项目

竞争性谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）就所需项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备条件的投标供应商参加谈判。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：儿童注意力评估训练系统项目

2、项目编号：WL2021-H007

3、项目类型：货物类

4、资金来源：自有资金

5、项目预算：9万元

二、供应商资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人营业执照经营范围中应包含所投产品的资质条件；

3.本项目的特定资格要求：无。

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5.法律、法规规定的其他条件；

三、谈判文件及采购需求获取办法

1、谈判文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、谈判文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、谈判时间及地点

1、谈判方式：现场谈判

2、谈判时间及响应文件提交截止时间：2021年02月26日上午09:00；

3、谈判地点：皖西卫生职业学院附属医院负一楼影像会诊中心会议室。（磁共振室对面）

五、联系方式：

皖西卫生职业学院附属医院物流管理部  0564-3300160  曾凡瑜

皖西卫生职业学院附属医院信息管理部  0564-3300408  汪  平

# 附件：儿童注意力评估训练系统项目竞争性谈判文件

# 二、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 皖西卫生职业学院附属医院儿童注意力评估训练系统项目 |
| 2 | 项目编号 | WL2021-H007 |
| 3 | 包别划分 | 无 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目预算 | 9万元 |
| 6 | 质保期 | 两年 |
| 7 | 勘察现场 | 如有需要请各投标人联系我院相关科室自行勘踏 |
| 9 | 付款方式 | 软硬件验收合格后付90%，剩余10%质保期满后付清 |
| 10 | 投标文件递交及谈判地点 | 皖西卫生职业学院附属医院负一楼影像会诊中心会议室。 报价文件递交截止时间：2021年02月26日09:00 |
| 11 | 标书要求 | 正本一份副本两份，胶装成册，密封提交。 |
| 12 | 接收报价文件日期 | 自谈判公告发布之日起至报价文件递交截止时间止，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 合同签订期限 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 联系人 | 物流管理部 陈老师 电话：0564-3300160 |

## 三、供应商资格条件：

以竞争性谈判公告要求为准。

四、投标人必须提交的投标文件内容：

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

## 五、谈判程序及评审方式

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且有效最低价的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上单数的谈判小组。

3、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按投标现场签到顺序，与供应商分别进行谈判。

4、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

5、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

6、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

7、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

8、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

9、若废标条款符合第一款情形，且该次谈判为重新组织谈判的，经现场谈判小组决定后可继续进行。

10、重新组织谈判，将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。

六、投标人报价须知：

1、响应报价应含有所投货物或服务的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物或服务必须符合国家有关方面规定的标准，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品或服务请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、*备注:提供本次招标产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。

七、投标文件构成：

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册。

2、供应商应提供壹份正本两份副本投标文件。

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、供应商名称、联系方式。

八、签订合同：

1、成交侯选人在“皖西卫生职业学院附属医院”网站公示且无异议后，由皖西卫生职业学院附属医院物流管理部通知成交候选人，发出中标通知书。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织谈判。

九、澄清及变更：

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

十：附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：分项报价表  附件四：投标授权书    附件五：参数响应对

## 附件一：采购需求

产品名称：儿童注意力评估训练系统   数量：1套   预算：9万

儿童注意力评估训练系统技术参数

- 一、主要用途：

- 通过儿童大脑工作能力指数测验对儿童注意力集中程度进行评定；通过《感觉统合症候群调查问卷》对儿童感觉统合失调进行评定；通过发育行为诊断量表对儿童多动症、抽动症、孤独症进行评定；通过瞬时记忆及短时记忆对儿童记忆力进行评定训练。

★2、通过注意力广度、注意力稳定、注意力分配、注意力转移、短时记忆、瞬时记忆等训练来提高儿童注意力集中程度及记忆水平，提高学习能力，对注意力缺陷型ADHD或因注意缺陷造成的儿童学习困难及其他心理行为疾病辅助训练治疗。

- 二、适用人群：

用于学习困难、注意力不集中、冲动、抽动、多动障碍、感觉统合失调、语言发育迟缓、发育行为障碍、对于注意力缺陷型ADHD或因注意缺陷造成的学习困难及其他心理行为疾病辅助训练治疗。

- 三、技术参数：

1、技术规格

1.1主机CPU频率1.6G

1.2 硬盘500G，内存2G

1.3 19吋显示器（具有触摸屏功能）

2、主要功能

2.1.儿童注意力测试

图形划销、字母划销、数字划销、

2.2.感觉统合能力（SBB）评估

2.2.1前庭和双脑分化程度；

2.2.2脑神经生理抑制状态；

2.2.3触觉防御和脾气敏感状况；

2.2.4发育期运动和正常操作运用；

2.2.5空间形态与视知觉；

2.2.6 本体感“重力不安全症” ；

2.2.7学习、情绪与自我形象感；

2.2.8心理承受压力及行为表现。

2.3．儿童发育行为诊断

- 2.3.1多动症：

- 教师用评定量表

- 医务人员用评定量表

- ICD-10诊断标准

- 家长用评定量表

- 美国精神病协会儿童多动症诊断量表

- 2.3.2孤独症：

- CCMD-2-R标准

- ICD-10标准

- CARS评定量表

- ABC评定量表

- 2.3.3抽动症：

- 抽动症诊断量表

- 耶鲁量表

- 多发性（TSGS）量表

2.4. 儿童记忆力训练

- 儿童瞬时记忆力训练、儿童短时记忆力训练

★2.5儿童注意力训练功能：

- 注意力广度训练     注意力稳定训练

- 注意力分配训练	   注意力转移训练

2.6感觉统合能力（SBB）评估。

3、测评、训练范围：

3.1儿童注意力训练：

3.1.1注意广度训练适用于3～16岁儿童

3.1.2 注意的稳定性训练适用于4～16岁儿童

3.1.3 注意分配与注意转移训练适用于6～16岁

3.2儿童记忆力训练

3.2.1瞬时记忆训练适用于4岁以上儿童

3.2.2短时记忆训练适用于6岁以上儿童

3.3.儿童注意力测评：

3.3.1图形划销适合测试3～6岁儿童

3.3.2字母划销适合测试6岁以上的儿童

3.2.3数字划销适合6岁以上的儿童的注意力测试与训练；

3.4感觉统合能力（SBB）评估，适合3-16岁儿童进行感觉统合能力测评；

4、性能特点：

4.1具有触摸屏及语言自动提示功能

4.2界面新颖、时尚，倍受儿童喜爱

4.3“寓训于乐”让儿童在游戏中不断提高注意力和记忆力

4.4训练效果显著，结果分析准确、存贮、查询、报告打印方便、快捷

4.5注意力测试，划销字符的走动速度根据被测试者的年龄段确定

4.6在显示屏走动的字幕上，按照选定的符号用手指或鼠标点击划销

4.7根据感觉统合能力测试结果，给予干预训练指导方案

4.8依据诊断标准和量表测试结果，对多动症、抽动症、孤独症给予诊断

4.9测试、分析、资料贮存、结果报告打印于一体，方便、快捷、准确、可信。

- 四、工作原理

1、注意力训练

1.1注意的广度训练根据被试在同一时间内所觉察或知觉到的对象的数量情况的原理进行编制。

1.2注意的稳定性训练根据注意长时间的保持在感受某种事物或从事物某种活动上的原理进行编制。

1.3注意的分配训练根据同时进行两种或几种活动的时候，把注意力指向不同的对象的原理进行编制。

1.4注意的转移训练根据新的任务，主动地把注意从一个对象转移到另一个对象上的原理进行编制。

1.5记忆训练

瞬时记忆训练、短时记忆训练根据检查保存量的“再现法、再认法”的原理进行编制。

2、注意力测试

2.1注意力测试通过大脑工作能力指数（AYP）来体现。

2.2感觉统合能力测试（SBB）依据《感觉统合症候群》，通过问卷结果进行评定。

2.3发育行为诊断：采用国际、国内疾病分类标准以及信度、效度较高的行为量表进行诊断儿童发育行为问题。

- 五、仪器配置

1、主机一台（推车式、含键盘、鼠标）

2、显示器：19英寸液晶显示器（触摸屏）

3、计算机主机一台：CPU1.6G、硬盘500G、内存2G、DVD光驱、集成声卡、画板、网卡、显卡

4、彩色喷墨打印机：1台

5、摄像头1个：

6、说明书：1本

- 六、产品资质:

1、具有计算机软件著作权登记证书；

2、具有通过中国心理学会等国家级学术权威机构认可的临床标准软件，须提供认可证书及推荐使用证书

- 具有国家认可的权威机构出具的整机检验报告；

- 具有儿童综合素质测试仪外观设计专利证书。

## 附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权委托书

致：皖西卫生职业学院附属医院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

## 附件五

## 技术参数响应情况表

| 序号 | 技术参数和性能指标 | 投标文件 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

服务承诺

投标人可自行制作格式