远红外线治疗仪技术参数

一、电器规格：

1、额定电流（Rated current）：0.9A（MAX）

2、功率：≦200W

二、照射器（Far IR Emitter）：

1.高效率耐温陶瓷远红外线放射板，发射光谱波长：2-25μm。

2.双向转轴，上下仰角170度，左右旋转330度。

3.外观材质为金属材料可长期耐温。

★4、照射部位区域标示灯。开启远红外线功能时自动开启，一分钟内自动熄灭。

- 5、 安全防护：

- 照射器内部导热结构，照射器外壳不烫

- 照射器内部过热断电装置

- 可挠式安全距离提示杆

- 长距防护网

三、控制箱（Contral box）

1.触摸式按键

2.电子式定时器

（1）时间采用数字显示

（2）时间设置范围10-90分钟

（3）连续使用功能设定

★（4）两种全自动设定模式选择（20分/40分）

3.强度：弱、中、强三种

4.标准操作模式：单键自动设定（时间：40分钟，强度：强档）

四、悬吊手臂（Flexible Arm）：二节屈伸，随意平衡式。

★ 五、高低升降杆（Adjustable Hydraulic Stand）：气压无段式升降

六、底座（Base）：五爪式带轮塑料底座

七、规格配备：防倾倒底座加稳装置(注水式)

★ 八、通过欧盟（CE）认证

十、功能

预防动静脉内瘘与人工瘘管栓塞，延长瘘管寿命，提升畅通率

改善血管暗沉及纤维化，使血管明显浮现，易于穿刺，减少重复穿刺疼痛

改善透析中的不适，如窃血症候群和酸痛等

改善透析中瘘管血流量不足，降低静脉压，以加强透析效率

迅速有效减轻淤青、血肿以及穿刺所引起的疼痛

降低因血液透析内瘘并发症儿造成的手术或住院，减少相关医疗费用

提供肾友血液透析内瘘的全面照护，并减轻护理人员的工作负担，提升护病关系