经颅磁脑病生理治疗仪等一批设备采购

询价文件

采 购 人：皖西卫生职业学院附属医院

采购代理机构：安徽同方工程咨询有限公司

采购时间：2022年8月

目录

询价采购公告	3

一、报价响应须知	6

（一）须知前附表	6

（二）供应商资格	10

（三）供应商必须提交的响应文件内容	10

（四）投标文件的提交	11

（五）评审及异常情况处理	12

（六）报价响应及答疑	13

（七）合同的签订	14

（八）澄清及变更	14

（九）验收	14

（十）质疑	14

二、 采购合同	16

三、 采购需求	17

四、响应文件格式	18

响应文件资料清单	19

附件一  报价单	20

附件二  供应商基本信息	21

附件三  投标授权书	21

附件四  投标函	22

附件五  无重大违法记录声明函	23

附件六  响应情况表	24

附件七  相关服务承诺函	25

附件八  询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料	26

# 皖西卫生职业学院附属医院经颅磁脑病生理治疗仪等一批设备采购询价公告

项目概况：皖西卫生职业学院附属医院经颅磁脑病生理治疗仪等一批设备采购的潜在供应商应在皖西卫生职业学院附属医院官网（http://www.laey.net/cn/list_2969.aspx）查看采购公告并下载采购文件，并于2022年8月22日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：AHTF-2022092N

2、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院经颅磁脑病生理治疗仪等一批设备采购

3、项目类型：货物类

4、采购方式：询价

5、最高限价：共20万元，其中第一包限价：5万元；第二包限价5万元：第三包限价：3万元；第四包限价：7万元；

6、采购需求：具体内容见采购文件。

7、标段（包别）划分：共分4个包，第一包为智能输液泵带量采购，共10台；第二包为肠内营养泵带量采购，共10台；第三包为医院电动床（溶栓床）采购，共1台；第四包为；经颅磁脑病生理治疗仪采购，共1台。具体详见采购需求。

8、合同履行期限：接采购人通知后15个工作日内完成供货安装并经验收合格。

9、本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：具有独立法人资格；

3、本项目的特定资格要求：投标供应商具有投标产品相应的有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

- 三、获取采购文件

1、皖西卫生职业学院附属医院经颅磁脑病生理治疗仪等一批设备采购的潜在投标人应在皖西卫生职业学院附属医院官网（http://www.laey.net/cn/list_2969.aspx）查看采购公告并获取采购文件，于2022年8月22日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

2、采购文件每套售价：0元/份。

3、有意向参与本项目的供应商，供应商应在皖西卫生职业学院附属医院官网（http://www.laey.net/cn/list_2969.aspx）获取采购文件、补充公告和澄清文件等资料，否则，采购人不予接收供应商的响应文件。

- 四、响应文件提交

1、响应文件递交截止时间：2022年8月22日15点00分（北京时间）

2、响应文件递交方式：本项目采取不见面开标方式进行开标，各投标供应商须在响应截止时间前将纸质版本响应文件密封完整后邮寄至采购人处，响应文件中必须留有准确的联系方式。

3、邮寄地址：皖西卫生职业学院附属医院1号楼负一楼物流管理部主任室；邮寄收件人：陈老师，0564-3300160。

4、注意事项：供应商应同时充分考虑快递邮寄在途、快递派送等时间，如未按要求提交响应文件或响应时间截止后递交的文件均不予接收。造成不予接收的情况由投标供应商自行负责，采购人及采购代理机构不予承担责任。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：皖西卫生职业学院附属医院

地址：安徽省六安市磨子谭路73号

联系方式：0564-3300160

联系人：陈老师

2、采购代理机构信息

名 称：安徽同方工程咨询有限公司

地 址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼

联系方式：18856421535

联系人：聂工

安徽同方工程咨询有限公司

皖西卫生职业学院附属医院

2022年8月16日

## 一、报价响应须知

## （一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：安徽同方工程咨询有限公司 地址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼 |
| 3 | 询价有效期 | 投标截止日后30天 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目名称 | 皖西卫生职业学院附属医院经颅磁脑病生理治疗仪等一批设备采购 |
| 6 | 项目编号 | AHTF-2022092N |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：合同签订后按照实际使用量结算，货到现场完成供货及安装并经验收合格后付至合同价款的90%，剩余10%待一年后一次性无息付清。 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 8 | 合同履行期限 | 接采购人通知后15个工作日内完成供货安装并经验收合格。 |
| 9 | 免费质保期 | 第一包、第二包原厂质保五年；第三包、第四包原厂质保一年 |
| 10 | 中标服务费 | 本项目约定由成交单位在领取成交通知书前向代理机构支付代理服务费；代理服务费参照计价格〔2002〕1980号的60%计取（不足3000元，按3000元计取），以上费用在成交通知书发出之前由成交供应商支付。 供应商在报价时应充分考虑此项费用并包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。 |
| 11 | 履约保证金 | 成交供应商在签订合同时应向采购人提交履约保证金。（以合同约定为准） |
| 12 | 质疑与答疑 | 供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以通过电话或当面形式向采购人（采购代理机构）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。 |
| 13 | 响应文件份数及要求 | 1、份数：一正四副 2、封套上要求写明： 采购人名称： 采购人地址： (项目名称) 第 包响应文件 （项目编号： ） 在 年 月 日 时 分前不得拆封 供应商名称（盖单位公章）： 供应商地址： |
| 14 | 递交投标文件注意事项 | 1、响应文件应在投标截止时间前递交至采购人处。 2、供应商应在响应文件密封袋中提供加盖公章或电子章的电子版响应文件（U盘或光盘）。 |
| 15 | 备注一 | - 存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商： - （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） 4、投标时，供应商应当查询上述记录后，如实提供无不良信用记录声明并加盖供应商盖章。联合体投标的，所有联合体成员均须加盖公章后制成扫描件上传。如有虚假，采购人将取消其成交资格并上报相关监督管理部门按有关规定处理。 |
| 16 | 备注二 | 特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |

## （二）供应商资格

## 详见询价公告

## （三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、投标函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、相关服务承诺函；

8、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

## （四）响应文件的提交

1、响应文件的密封和标记

1.1响应文件应密封并应在封口处加盖供应商单位公章。

2、响应文件的提交

2.1响应文件递交方式：本项目采取不见面开标方式进行开标，各投标供应商须在响应截止时间前将纸质版本响应文件密封完整后邮寄至采购人处，响应文件中必须留有准确的联系方式。

2.2邮寄地址：皖西卫生职业学院附属医院1号楼负一楼物流管理部主任室；邮寄收件人：陈老师，0564-3300160。

2.3注意事项：供应商应同时充分考虑快递邮寄在途、快递派送等时间，如未按要求提交响应文件或响应时间截止后递交的文件均不予接收。造成不予接收的情况由投标供应商自行负责，采购人及采购代理机构不予承担责任。

## （五）评审及异常情况处理

1、本次询价活动将采用最低评标价法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、质保期以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

若出现报价相同的情况，则采取询价小组抽签方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

3、若废标条款符合第一款情形，经政府采购监督管理部门批准后，现场可采用其他方式继续进行。

4、重新组织询价，采购单位将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。

## （六）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2、询价文件中没有提及询价货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商如果对询价文件的其他任何内容有相关疑问，可以通过书面形式向采购人或代理机构提出（疑问文件须加盖单位公章）。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

## （七）合同的签订

1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商在中标通知书发出后7个工作日内与采购单位签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

3、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

4、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

5、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）、《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第二十条   ……

有下列情形之一的，保证金不予退还：……

（三）除因不可抗力或询价文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；……

（4）第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

## （八）澄清及变更

询价文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

## （九）验收

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

## （十）质疑

1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向相关监督管理部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报相关监督管理部门予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

## 采购合同

（甲乙双方可自行拟定）

- 采购需求

第一包：智能输液泵

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能输液泵 | 1、★防尘防水等级IP34； 2、★在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 3、压力报警阈值至少3档可调，最低压力阈值不高于150mmhg； 4、阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 5、双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警； 6、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 7、速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml； 8、★输液泵泵片具有防水膜设计； 9、KVO：0.5ml/h； 10、多功能按键操作保障操作安全快捷； 11、屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力数值、报警信息； 12、整机重量不超过1.8kg，主机自带提手，方便携带； 13、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 14电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h； 15、可加装无线模块，实现无线联网监测； 16、具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式； 17、可搭配附件组合成床旁输液工作站，实现集中供电功能； 18、★原厂五年质保，使用年限≥10年； 19、通过卡扣来固定在输液架上面的； | 台 | 10 |

第二包：肠内营养泵

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肠内营养泵 | 1.预置量范围：0 ~ 9999 ml； 2.★累计液量：0 ~ 36000 ml； 3.流速范围：1~400ml/h； 4.精度：±10%； 5.Bolus速度： 400ml/h； 6.计算机接口：R5232； 7.工作历史记录：2000条输液历史记录； 8.★锁紧夹具可以旋转，横竖方向均可安装； 9.阻塞压力：高中低三档可调； 10.★输液方式：横向全挤压输液方式； 11.运行模式：持续运行； 12.★耗材：支持一系列通用营养管； 13.声光报警（全面）：门未关、气泡、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电池供电、电量低、电池耗尽、系统错误等； 14.内置安全高性能可充电聚合物锂电池，7.4V，1900mAh，新电池充满电后以25ml/h可运行3小时以上。 充电时间：开机充电10小时，不开机充电3小时； 15.具有可叠加专用支架，能将多台营养泵进行叠加使用，并且能将同品牌的输液泵进行混合叠加； 16.安全等级：I类CF型，IP×3 ； 17.★ 重量： ≤ 1.4kg； 18.★配置专业输液输血加温器； 18.1 控温误差：≤±1℃/1.8F，控温范图：30℃~42℃（86°F-107.6°F）（控温温度高于环境温度10℃/50°F》，单位选择：可选℃/°F； 18.2 预热时间：小于3分钟（室温开始加热到温度稳定到42±1℃），加热速度快，3-5分钟可达到设定温度； 18.3 外形参数：172*92*55mm； 18.4 安全等级：C类3； 18.5 防水等级：IP*50g； 18.6 适用输液管尺寸：3-4.5mm； 18.7 彩色液晶屏，参数详细； 18.8 两条输液管安装槽，可同时给两路输液管加热； 18.9 吊挂、固定夹两张安装方式； 18.10 具有超温、低温、门未关、系统错误声光报警； 18.11 具有超高温自动切断电源功能； 18.12 可选配滴速和瓶空检测及报警功能（单独报价）； 19.★肠内营养泵及输液输血加温器原厂五年质保； | 台 | 10 |

第三包：医院电动床（溶栓床）

- 一、规格：长*宽*高=223*99/105*53-77cm

- 二、参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院电动床（溶栓床） | 1.床体可载重≥250kg；背板动态载重≥150kg。 2.床框采用30×60×1.5㎜矩型碳素钢管焊接 ；床背板支撑力牢固可靠，承受1500N压力不变形；床面板采用1.0mm优质冷轧钢材一次模压成型工艺，床板四角平滑,多孔透气设计。 3.床板和床架表面经处理，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。经过二度磷化防除油除锈、再进行静电粉末喷涂，不脱落，不生锈。 4.采用进口丹麦电机，通过护士控制器/护栏控制器控制整床运作。 5.调节范围：背部调节高度：0-75°；腿部调节高度，0-30°； 整床向前倾斜：0-10°；整床向后倾斜：0-10°； 上下升降范围：53-77cm。 6.流线型床头尾板（高低搭配），采用纯正工程塑料，中空模压一次性吹塑成型，耐褪色、耐老化，强度高，抗摔不易碎。无卫生死角，易清洁；牢固结实；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便，满足临床急救需求。床尾板带护士控制器。 7.床边护栏系统：护栏采用优质PP工程塑料，四片式分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时动作，保护患者的安全。护栏侧伏时高度应不高于床垫高度，方便患者上下床。前后护栏设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。 8.脚轮采用6寸中控脚轮，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修。中控一脚刹车，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力。 ★9.称重系统：床尾板有内嵌式称重系统，准确测量床上载有物品和病人的重量，液晶显示称重数字。 ★10.电动控制系统：双侧护栏的内外侧均具备内置式非线控操作面板，护栏内外医患内置式操作键分开；内侧位患者控制键，外侧位医护人员控制键，床尾板配内置式非线控操作面板。 ★11.立柱式直线升降结构，结构稳固，称重准确。 ★12.离床报警功能：开启离床报警功能之后，病患离床或坠床时，蜂鸣器会发出警报提醒医护人员。 13.标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源。 14.手动CPR：背板下方左右两侧均有“CPR”快速释放把手 ，医护人员可单手操作迅速恢复水平体位，进行抢救。 | 台 | 1 |

- 三、配置清单：

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 床主体 |  | - 1张 |
| - 2 | - 不锈钢输液架 |  | - 1根 |
| - 3 | - 床垫 |  | - 1张 |
| - 4 | - 中控轮 | - 直径150mm | - 4个 |
| - 5 | - 护栏 |  | - 2副 |
| - 6 | - 电机 |  | - 4个 |
| - 7 | - 电控系统 |  | - 1套 |
| - 8 | - 插头 |  | - 1只 |
| - 9 | - 中控刹车系统 |  | - 1套 |
| - 10 | - 引流挂钩 |  | - 4个 |
| - 11 | - 床垫防滑筋 |  | - 6只 |
| - 12 | - 床头尾板 |  | - 1副 |
| - 13 | - 输液架插孔 |  | - 4个 |
| - 14 | - 角度指示器 |  | - 2只 |

- 注：报价时需提供分项报价；

第四包：经颅磁脑病生理治疗仪

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅磁脑病生理治疗仪 | 1.额定输入功率：255VA。 2.两路磁场输出、两路小脑顶核电刺激输出和四路肢体电刺激输出。 3.外观：主机表面光滑、无毛刺、无锋棱。 4.尺寸 4.1主机尺寸 HXY-B2:长570mm，宽620mm，高990mm，允差±10%。 4.2治疗帽尺寸 4.2.1治疗帽是由9个电磁体用导线连接而成，电磁体大号外径80mm，厚25mm；小号外径52mm，厚20mm，允差±3mm。 4.2.2治疗帽连线：长1800mm，允差±100mm。 4.3电极板电极线：长1800mm，允差±100mm。 4.4电极板尺寸 硅胶电极板两种：长85mm、宽55mm和长107mm、宽72mm，允差±10%； 自粘电极板两种：方形：长95mm、宽60mm，允差±10%；月牙形：长61mm，宽35mm，允差±10%。 ★5.磁场输出性能： 5.1变频磁场感应频率有5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz六种频率输出，允差±10%。 5.2定频模式：设有定频模式，可在六种频率中选定任一频率输出。 5.3变频模式：设有变频模式，可自动连续变频，自动切换一次需10s允差±1s。 5.4磁感应强度：每个电磁体磁感应强度分两档输出，弱档：3mT～13mT；强档：13mT～25mT； 5.5治疗时间可分20min和30min两档，允差±1min。 ★6.小脑顶核刺激性能： 6.1治疗仪输出波形有：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波E1、按摩波E2、按摩波E3。 6.2连续波、疏密波、轻捶波为非对称双向三角尖波，性能有： 6.2.1连续波、轻捶波脉冲周期范围：0.01s～2.0s可调，允差±10％； 6.2.2 疏密波中密波脉冲周期范围：0.01s～2.0s可调，允差±10%，疏波脉冲周期范围：0.025s～5.0s可调，允差±10％； 6.2.3密波频率：疏波频率＝5:2。 6.3按摩波E1：由三角波对轻捶波进行幅度调制波形。 6.3.1调制波为三角波，调制波周期为10s，允差±10%；载波周期20ms～240ms可调，允差±10%。 6.3.2调幅度为100％, 允差±15％。 6.4按摩波E2：由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形。 6.4.1调制波为锯齿波，调制波周期为10s，允差±10%；载波周期20ms～240ms可调，允差±10%。 6.4.2调幅度为100％，允差±15％。 6.5按摩波E3由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成。 6.6输出脉冲强度为：0～42Vpp，允差±10％，分0～99级可调（负载电阻500Ω）。 6.7小脑顶核电刺激治疗时间为20min，允差±1min。 ★7.肢体电刺激性能： 7.1工作频率范围：2kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 7.2调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10%。 7.3波形 载波：双向方波，脉宽50us～250us，允差±10％； 调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 7.4调制方式有连续、断续、间歇、变频和交替调制。 7.5肢体电刺激处方60个。 7.6输出电流不大于100mA，分0～99级可调（负载电阻500Ω）。 7.7加热电极板表面温度范围：38℃～55℃，分六档可调，允差±15%。 7.8中频治疗时间：已在处方中，治疗时间结束，有声音提示，并停止输出，允差±1min。 7.9中频调幅度范围：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 ★8.干扰电性能 8.1工作频率：4kHz，允差±10％。 8.2调制频率：0.125Hz，允差±10％。 8.3差频频率：8Hz，16Hz，24Hz，32Hz，40Hz，48Hz，64Hz，80Hz，96Hz，112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 8.4调幅度：0%、100%，允差±5％。 8.5输出电流 在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。分0～99级可调，步进1。 8.6输出电流稳定度不大于10% 9.电源电压波动 电源电压波动±10%对刺激器的输出幅度、脉冲宽度或脉冲重复频率造成的影响，必须不大于±10%。 10.输出峰值电压：在开路条件下测量时，输出峰值电压不得超过500V。 11.运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 12.电极板：电极板要选购具有第一类备案凭证的产品。 13.工作噪音≤60dB(A)。 ★14.供应商通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 ★15.产品通过（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 ★16.入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录。 | 台 | 1 |

## 四、响应文件格式

项目

响

应

文

件

第   包

供应商：

年  月  日

## 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 投标授权书 |  |
| 四 | 投标函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 相关服务承诺函 |  |
| 八 | 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

## 附件一

## 报价表

项目名称：

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 响应报价折扣率 | 小写： 大写： |  |
| 付款方式是否响应 | 是口 否口 | (划 √) |
| 合同履行期限是否响应 | 是口 否口 | (划 √) |
| 其他说明 |  |  |

投标供应商盖章：

日  期：   年   月   日

## 备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

## 附件二

## 供应商基本信息

## 附件三

## 投标授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

附授权委托人及法人身份证复印件

供应商盖章：

日期：

## 附件四

## 响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：       号询价公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的询价采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向买方提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于买方要求的日期内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖章：

日期：

## 附件五

## 无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照询价文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：

## 附件六

## 响应情况表

| 按询价文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 询价文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商盖章：

日期：   年   月  日

注：

1、供应商必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）询价文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；

2、供应商所供产品如与询价文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

## 附件七

## 相关服务承诺函

(供应商可自行制作格式)

## 附件八

## 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料