院内自行采购

竞争性谈判文件

项目名称：皖西卫生职业学院附属医院消防维保服务项目

项目编号：WL2025-F001

采购时间：2025年1月

目  录

一、谈判公告

二、供应商须知前附表

三、供应商资格

四、供应商必须提交的响应文件内容

五、评审程序及评审方式

六、供应商报价须知

七、响应文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更

十、其它

附件一

附件二

附件三

附件四

...........

一、谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院消防维保服务项目

竞争性谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）就所需项目进行竞争性谈判，欢迎具备条件的投标供应商参加。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院消防维保服务项目

2、项目编号： WL2025-F001

3、项目类型：服务类

4、资金来源：自有资金

5、项目预算：9万元

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人具有消防设施工程专业承包施工贰级或维保检测二级（含临时二级）及以上资质，拟派项目负责人具有消防工程技术人员资质；

3、投标人需提供至少一份二级及以上医院同类消防系统安装或维保项目业绩合同；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5、本项目不接受联合体谈判

三、谈判文件及采购需求获取办法：

1、谈判文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、谈判文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、响应文件接收及截止时间：

1、响应文件应胶封装订（一正二副），投标密封袋上注明：投标项目名称、包号、投标单位、联系方式；

2、响应文件提交截止时间：2025年1月13日15:00；

3、响应文件提交方式：现场提交

4、响应文件提交地点：六安市裕安区磨子潭路73号皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）原行政办公楼（一号楼正后方）三楼开评标室。

五、联系方式：

采购部门：物流管理部        0564-3300160  曾科长

归口部门：保卫与消防管理部   0564-3309486   龙主任

附件：消防维保服务项目竞争性谈判文件

# 二、供应商须知前附表

| 供应商须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 皖西卫生职业学院附属医院消防维保服务项目 |
| 2 | 项目编号 | WL2025-F001 |
| 3 | 包别划分 | 无 |
| 4 | 项目类型 | 服务类 |
| 5 | 项目预算 | 9万元 |
| 6 | 服务期 | 1年 |
| 7 | 勘察现场 | 如有需要请各供应商联系我院相关科室自行勘踏 |
| 9 | 付款方式 | 服务完成且验收合格后一次性付全款 |
| 10 | 响应文件递交地点及截止时间 | 六安市裕安区磨子潭路73号皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）原行政办公楼（一号楼正后方）开评标室； 响应文件递交截止时间：2025年1月13日15：00 |
| 11 | 响应文件要求 | 一正二副，胶装成册，密封提交。 |
| 12 | 接收投标 文件日期 | 响应文件必须在响应截止时间前在现场纸质递交。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 合同签订期限 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 联系人 | 陈老师 电话：0564-3300160 |

## 三、供应商资格条件：

以竞争性谈判公告要求为准。

四、供应商必须提交的响应文件内容：

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

## 五、谈判程序及评审方式

1、谈判小组是按规定组成的三人或三人以上单数的评审小组。

2、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将与供应商分别进行谈判。

3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

5、谈判结束后，谈判小组将现场告知并要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。在接到二轮报价通知后，供应商必须在规定的时间内（原则上不超过15分钟）将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或授权委托人签字盖章后，以纸质形式提交，现场提交给谈判小组。

6、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

7、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过预算金额的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）其他经谈判小组一致认定应予废标情形的。

8、重新组织谈判，将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。

六、供应商报价须知：

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。响应文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的响应文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物必须符合国家有关方面规定的标准，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如供应商需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。供应商因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、*备注:提供本次谈判产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。

七、响应文件构成：

1、响应文件应认真编写，标明页码，胶装成册，活页或散装式标书视为无效投标。

2、供应商应提供壹份正本贰份副本响应文件。

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、包别、联系方式。

八、签订合同：

1、成交侯选人在“皖西卫生职业学院附属医院”网站公示且无异议后，由皖西卫生职业学院附属医院物流管理部通知成交候选人，发出成交通知书。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织谈判。

九、澄清及变更：

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

十：附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：分项报价表  附件四：投标授权书    附件五：参数响应对照表 附件六：二轮报价表

附件一：采购需求

一、服务内容及采购预算:

（一）建筑面积218771㎡

1、医院本部：170730㎡

（1）1号楼36255㎡。

（2）行政附属楼4567㎡。

（3）2号楼29144㎡。

（4）高压氧舱264㎡。

（5）3号楼100500㎡（新建）。

（6）生态停车场35277㎡

2、康复医院：建筑面积12764㎡。

（二）服务范围

两个院区消防设施日常维护保养、消防设施年度技术检测、消防安全评估服务、消防月度维保记录、消防设施日常检查维护、火灾自动报警系统、自动喷淋系统及联动控制系统、固定灭火系统、室内室外消火栓系统（含消防泵）、应急照明、疏散指示标志、防火门等消防设施维保等服务内容。维保方式采取半包方式。维保单位要制定本项目实施细则方案，按实施细则提供全过程的技术服务。

采购预算：9万/1年。

- 二、维保范围及要求：

- 消防系统维保项目（包括但不限于以下内容）

| 消防供电 | 消防配电 | 检查主、备电切换功能 |
| --- | --- | --- |
|  | 强电切换 | 检查火警电切功能 |
|  | 自备发电机组 | 检查启动发电机组 |
| 火灾 报警 系统 | 火灾报警探测器 | 检查巡检情况及报警功能，检查安装是否符合要求 |
|  | 手动报警按钮 | 检查巡检情况及报警功能 |
|  | 报警装置 | 检查巡检情况及报警功能 |
|  | 报警控制器 | 试验报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能。 |
|  | 消防联动控制器 | 试验联动控制和显示功能 |
| 应急 广播 系统 | 扩音器 | 试验联动启动和强制切换功能 |
|  | 扬声器 | 测试音量、音质 |
| 消防专用电话 |  | 检查通话质量 |
| 消防电梯 |  | 检查按钮迫降和联动控制功能 |
| 整体联动测试 |  | 检查联动设备自动启动功能 |

- 1、火灾自动报警系统及联动控制系统。

- 2、自动喷淋灭火系统。

| 消防 供水 设施 | 消防水池 | 核对储水量 |
| --- | --- | --- |
|  | 消防水箱 | 核对储水量 |
|  | 稳（增）压泵及气压水罐 | 检测启泵、停泵时的压力工况 |
|  | 消防水泵 | 检查启泵和主、备泵切换功能 |
|  | 管道阀门 | 检查管道阀门启闭功能 |
| 灭火系统 | 启泵按钮 | 检测远程启泵功能 |
| 自动 喷水 系统 | 报警阀组 | 检查放水阀放水及压力开关动作信号 |
|  | 末端试水装置 | 检查末端放水压力及报警阀联动功能 |
|  | 水流指示器 | 核对反馈信号 |

- 3、室内外消火栓系统。

| 消火栓 | 室内消火栓 | 检测屋顶消火栓出水及静压 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 内部配件完整齐全 |
|  | 室外消火栓 | 检测室外消火栓出水及静压 |

- 4、机械防排烟系统。

| 机械加压 送风系统 | 风机 | 检查手动、联动启动风机 |
| --- | --- | --- |
|  | 送风口 | 核对送风口风速 |
| 机械 排烟 系统 | 风机 | 检查手动、联动启动风机 |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 | 检查联动启动排烟阀、电动排烟窗； 核对排烟口风速 |

- 5、防火门及防火卷帘。

| 防火 分隔 | 防火门 | 检查启闭功能 |
| --- | --- | --- |
|  | 防火卷帘 | 检查手动、机械应急和自动控制功能 |
|  | 电动防火阀 | 检查联动关闭功能 |

- 6、应急照明及疏散指示系统。

| 应急照明 | 切断正常供电，测量照度 |
| --- | --- |
| 疏散指示标志 | 切断正常供电，测量照度 |

- 7、灭火器

| 灭火器 | 检查选型、压力和有效期 |
| --- | --- |

三、维保人的责任要求

1、维保人根据维护细则定期进行月检、季检、年检，同时对项目范围内的设备进行维护保养，每次维护保养工作后，分别由双方负责人签字（注：年检和季检的当月不再进行月检）。

2、维保人在月检、季检和年检的维护工作完成后，应做作维护记录，经由委托人现场负责人确认签字后存档，并每月按时出具月度消防设施维护保养记录、每年出《消防设施检测报告》书和《消防安全评估》报告，（注：以上两份报告需经委托具有相应资质的单位出具，并经当地消防管理部门认可），在不定期巡检期间，若委托人发现问题，通知维保人30分钟内必须到场，维保人三次不按时到达现场处理故障，24小时不能排除故障，视为违约，由此造成的损失维保人承担相应赔偿责任，没收履约保证金，并应向委托人支付合同总价款20%违约金。

3、在重大节假日安全检查时，委托人通知维保人到达现场进行配合，维保人不得以任何理由推委，发生一次没收履约保证金。

4、维保人投标项目非经委托人许可不得随意更换，若确需要更换，须经委托人书面同意后更换，在整个项目实施期间，委托人有权对维保服务单位提供的专业技术人员进行到位考核，对考核不合格的专业技术人员委托人有权提出调换，维保服务单位必须安排合格的专业技术人员替换该人员，维保服务单位一旦中标，项目技术负责人和专业技术人员成员的证书必须留置在委托人处，在维保服务一年后委托人认为满意后退回。

5、遇有特殊情况需解除合同的，必须提前四个月书面通知对方，协商办理相关手续。

6、及时有效地配合住建、消防监督部门进行消防检查，要确保消防检查达到合格标准。

7、维保人在维护保养工作，需要换设备、零配件、材料等“额外服务”原则上由委托人自己解决，委托人也可委托维保人购买，其采购费用由委托人支付。

8、维保人在接到委托人紧急故障缺陷通知后，不得以任何理由拒绝到达现场处理解决问题。否则委托人有权自行安排其它维保公司人员处理，产生费用从维保人服务费扣除。

四、项目消防系统的配置和数量

由维保人在开标前自行现场进行踏勘，做出自己的判断和估价，委托人不组织，如维保人中标后签订合同时，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加投标报价式索赔的要求。

五、供应商应根据本服务项目要求，在投标文件里提供详细的维保服务方案及服务承诺。

附件二：

投标报价书

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判范围 |  |
| 谈判报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

附件四

投标授权委托书

致：皖西卫生职业学院附属医院

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商名称（公章）：

日      期：

## 附件五

## 技术参数响应情况表

| 序号 | 技术参数和性能指标 | 响应文件 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件六

二轮报价表

致：                 (采购人)

1、我单位愿在第一次报价的基础上再次让利，让利后报价               （大写）元（              元（小写））。如果我单位有幸成为成交人，我单位将以二轮报价完成本次采购的全部工作，服务期间不再调整。

2、其他部分与响应性文件内容一致。

3、其他说明：成交供应商后期结算的所有分项报价，为第一轮报价同比例下浮。

供应商：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：     年     月    日

服务承诺

投标人可自行制作格式